## Techno Usual
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность*, Вт (95/85°С) ΔТ=70
KVZ 200-65-600 | 108
KVZ 200-65-700 | 142.8
KVZ 200-65-800 | 177.45
KVZ 200-65-900 | 212.1
KVZ 200-65-1000 | 246.75
KVZ 200-65-1100 | 281.4
KVZ 200-65-1200 | 316.05
KVZ 200-65-1300 | 351.75
KVZ 200-65-1400 | 387.45
KVZ 200-65-1500 | 423.15
KVZ 200-65-1600 | 458.85
KVZ 200-65-1700 | 494.55
KVZ 200-65-1800 | 530.25
KVZ 200-65-1900 | 565.95
KVZ 200-65-2000 | 601.65
KVZ 200-65-2100 | 637.35
KVZ 200-65-2200 | 673.05
KVZ 200-65-2300 | 708.75
KVZ 200-65-2400 | 744.45
KVZ 200-65-2500 | 667.8
KVZ 200-65-2600 | 703.5
KVZ 200-65-2700 | 739.2
KVZ 200-65-2800 | 774.9
KVZ 200-65-2900 | 810.6
KVZ 200-65-3000 | 846.3
KVZ 200-65-3100 | 882
KVZ 200-65-3200 | 917.7
KVZ 200-65-3300 | 953.4
KVZ 200-65-3400 | 989.1
KVZ 200-65-3500 | 1024.8
KVZ 200-65-3600 | 1060.5
KVZ 200-65-3700 | 1096.2
KVZ 200-65-3800 | 1131.9
KVZ 200-65-3900 | 1167.6
KVZ 200-65-4000 | 1203.3
KVZ 200-65-4100 | 1239
KVZ 200-65-4200 | 1274.7
KVZ 200-65-4300 | 1310.4
KVZ 200-65-4400 | 1346.1
KVZ 200-65-4500 | 1381.8
KVZ 200-65-4600 | 1417.5
KVZ 200-65-4700 | 1453.2
KVZ 200-65-4800 | 1488.9
KVZ 250-65-600 | 123.9
KVZ 250-65-700 | 163.8
KVZ 250-65-800 | 203.7
KVZ 250-65-900 | 243.6
KVZ 250-65-1000 | 283.5
KVZ 250-65-1100 | 323.4
KVZ 250-65-1200 | 363.3
KVZ 250-65-1300 | 404.25
KVZ 250-65-1400 | 445.2
KVZ 250-65-1500 | 486.15
KVZ 250-65-1600 | 527.1
KVZ 250-65-1700 | 568.05
KVZ 250-65-1800 | 609
KVZ 250-65-1900 | 649.95
KVZ 250-65-2000 | 690.9
KVZ 250-65-2100 | 731.85
KVZ 250-65-2200 | 772.8
KVZ 250-65-2300 | 813.75
KVZ 250-65-2400 | 854.7
KVZ 250-65-2500 | 767.55
KVZ 250-65-2600 | 808.5
KVZ 250-65-2700 | 849.45
KVZ 250-65-2800 | 890.4
KVZ 250-65-2900 | 931.35
KVZ 250-65-3000 | 972.3
KVZ 250-65-3100 | 1013.25
KVZ 250-65-3200 | 1054.2
KVZ 250-65-3300 | 1095.15
KVZ 250-65-3400 | 1136.1
KVZ 250-65-3500 | 1177.05
KVZ 250-65-3600 | 1218
KVZ 250-65-3700 | 1258.95
KVZ 250-65-3800 | 1299.9
KVZ 250-65-3900 | 1340.85
KVZ 250-65-4000 | 1381.8
KVZ 250-65-4100 | 1422.75
KVZ 250-65-4200 | 1463.7
KVZ 250-65-4300 | 1504.65
KVZ 250-65-4400 | 1545.6
KVZ 250-65-4500 | 1586.55
KVZ 250-65-4600 | 1627.5
KVZ 250-65-4700 | 1668.45
KVZ 250-65-4800 | 1709.4
KVZ 350-65-600 | 203.7
KVZ 350-65-700 | 267.75
KVZ 350-65-800 | 331.8
KVZ 350-65-900 | 395.85
KVZ 350-65-1000 | 459.9
KVZ 350-65-1100 | 523.95
KVZ 350-65-1200 | 588
KVZ 350-65-1300 | 651
KVZ 350-65-1400 | 715.05
KVZ 350-65-1500 | 779.1
KVZ 350-65-1600 | 843.15
KVZ 350-65-1700 | 907.2
KVZ 350-65-1800 | 971.25
KVZ 350-65-1900 | 1035.3
KVZ 350-65-2000 | 1099.35
KVZ 350-65-2100 | 1163.4
KVZ 350-65-2200 | 1227.45
KVZ 350-65-2300 | 1291.5
KVZ 350-65-2400 | 1355.55
KVZ 350-65-2500 | 1239
KVZ 350-65-2600 | 1302
KVZ 350-65-2700 | 1366.05
KVZ 350-65-2800 | 1430.1
KVZ 350-65-2900 | 1494.15
KVZ 350-65-3000 | 1558.2
KVZ 350-65-3100 | 1622.25
KVZ 350-65-3200 | 1686.3
KVZ 350-65-3300 | 1750.35
KVZ 350-65-3400 | 1814.4
KVZ 350-65-3500 | 1878.45
KVZ 350-65-3600 | 1942.5
KVZ 350-65-3700 | 2006.55
KVZ 350-65-3800 | 2070.6
KVZ 350-65-3900 | 2134.65
KVZ 350-65-4000 | 2198.7
KVZ 350-65-4100 | 2262.75
KVZ 350-65-4200 | 2326.8
KVZ 350-65-4300 | 2390.85
KVZ 350-65-4400 | 2454.9
KVZ 350-65-4500 | 2518.95
KVZ 350-65-4600 | 2583
KVZ 350-65-4700 | 2647.05
KVZ 350-65-4800 | 2711.1
KVZ 420-65-600 | 255.15
KVZ 420-65-700 | 332.85
KVZ 420-65-800 | 410.55
KVZ 420-65-900 | 488.25
KVZ 420-65-1000 | 565.95
KVZ 420-65-1100 | 643.65
KVZ 420-65-1200 | 720.3
KVZ 420-65-1300 | 800.1
KVZ 420-65-1400 | 879.9
KVZ 420-65-1500 | 959.7
KVZ 420-65-1600 | 1039.5
KVZ 420-65-1700 | 1119.3
KVZ 420-65-1800 | 1199.1
KVZ 420-65-1900 | 1278.9
KVZ 420-65-2000 | 1358.7
KVZ 420-65-2100 | 1438.5
KVZ 420-65-2200 | 1518.3
KVZ 420-65-2300 | 1598.1
KVZ 420-65-2400 | 1677.9
KVZ 420-65-2500 | 1520.4
KVZ 420-65-2600 | 1600.2
KVZ 420-65-2700 | 1680
KVZ 420-65-2800 | 1759.8
KVZ 420-65-2900 | 1839.6
KVZ 420-65-3000 | 1919.4
KVZ 420-65-3100 | 1999.2
KVZ 420-65-3200 | 2079
KVZ 420-65-3300 | 2158.8
KVZ 420-65-3400 | 2238.6
KVZ 420-65-3500 | 2318.4
KVZ 420-65-3600 | 2398.2
KVZ 420-65-3700 | 2478
KVZ 420-65-3800 | 2557.8
KVZ 420-65-3900 | 2637.6
KVZ 420-65-4000 | 2717.4
KVZ 420-65-4100 | 2797.2
KVZ 420-65-4200 | 2877
KVZ 420-65-4300 | 2956.8
KVZ 420-65-4400 | 3036.6
KVZ 420-65-4500 | 3116.4
KVZ 420-65-4600 | 3196.2
KVZ 420-65-4700 | 3276
KVZ 420-65-4800 | 3355.8
KVZ 200-85-600 | 114.45
KVZ 200-85-700 | 151.2
KVZ 200-85-800 | 187.95
KVZ 200-85-900 | 224.7
KVZ 200-85-1000 | 261.45
KVZ 200-85-1100 | 299.25
KVZ 200-85-1200 | 336
KVZ 200-85-1300 | 373.8
KVZ 200-85-1400 | 410.55
KVZ 200-85-1500 | 448.35
KVZ 200-85-1600 | 486.15
KVZ 200-85-1700 | 523.95
KVZ 200-85-1800 | 561.75
KVZ 200-85-1900 | 599.55
KVZ 200-85-2000 | 637.35
KVZ 200-85-2100 | 675.15
KVZ 200-85-2200 | 712.95
KVZ 200-85-2300 | 750.75
KVZ 200-85-2400 | 788.55
KVZ 200-85-2500 | 709.8
KVZ 200-85-2600 | 747.6
KVZ 200-85-2700 | 784.35
KVZ 200-85-2800 | 821.1
KVZ 200-85-2900 | 858.9
KVZ 200-85-3000 | 896.7
KVZ 200-85-3100 | 934.5
KVZ 200-85-3200 | 972.3
KVZ 200-85-3300 | 1010.1
KVZ 200-85-3400 | 1047.9
KVZ 200-85-3500 | 1085.7
KVZ 200-85-3600 | 1123.5
KVZ 200-85-3700 | 1161.3
KVZ 200-85-3800 | 1199.1
KVZ 200-85-3900 | 1236.9
KVZ 200-85-4000 | 1274.7
KVZ 200-85-4100 | 1312.5
KVZ 200-85-4200 | 1350.3
KVZ 200-85-4300 | 1388.1
KVZ 200-85-4400 | 1425.9
KVZ 200-85-4500 | 1463.7
KVZ 200-85-4600 | 1501.5
KVZ 200-85-4700 | 1539.3
KVZ 200-85-4800 | 1577.1
KVZ 250-85-600 | 134.4
KVZ 250-85-700 | 178.5
KVZ 250-85-800 | 222.6
KVZ 250-85-900 | 266.7
KVZ 250-85-1000 | 310.8
KVZ 250-85-1100 | 355.95
KVZ 250-85-1200 | 400.05
KVZ 250-85-1300 | 445.2
KVZ 250-85-1400 | 489.3
KVZ 250-85-1500 | 533.4
KVZ 250-85-1600 | 577.5
KVZ 250-85-1700 | 621.6
KVZ 250-85-1800 | 665.7
KVZ 250-85-1900 | 709.8
KVZ 250-85-2000 | 753.9
KVZ 250-85-2100 | 798
KVZ 250-85-2200 | 842.1
KVZ 250-85-2300 | 886.2
KVZ 250-85-2400 | 930.3
KVZ 250-85-2500 | 845.25
KVZ 250-85-2600 | 890.4
KVZ 250-85-2700 | 934.5
KVZ 250-85-2800 | 978.6
KVZ 250-85-2900 | 1022.7
KVZ 250-85-3000 | 1066.8
KVZ 250-85-3100 | 1110.9
KVZ 250-85-3200 | 1155
KVZ 250-85-3300 | 1199.1
KVZ 250-85-3400 | 1243.2
KVZ 250-85-3500 | 1287.3
KVZ 250-85-3600 | 1331.4
KVZ 250-85-3700 | 1375.5
KVZ 250-85-3800 | 1419.6
KVZ 250-85-3900 | 1463.7
KVZ 250-85-4000 | 1507.8
KVZ 250-85-4100 | 1551.9
KVZ 250-85-4200 | 1596
KVZ 250-85-4300 | 1640.1
KVZ 250-85-4400 | 1684.2
KVZ 250-85-4500 | 1728.3
KVZ 250-85-4600 | 1772.4
KVZ 250-85-4700 | 1816.5
KVZ 250-85-4800 | 1860.6
KVZ 350-85-600 | 208.95
KVZ 350-85-700 | 274.05
KVZ 350-85-800 | 339.15
KVZ 350-85-900 | 404.25
KVZ 350-85-1000 | 469.35
KVZ 350-85-1100 | 534.45
KVZ 350-85-1200 | 599.55
KVZ 350-85-1300 | 664.65
KVZ 350-85-1400 | 729.75
KVZ 350-85-1500 | 794.85
KVZ 350-85-1600 | 859.95
KVZ 350-85-1700 | 925.05
KVZ 350-85-1800 | 990.15
KVZ 350-85-1900 | 1055.25
KVZ 350-85-2000 | 1120.35
KVZ 350-85-2100 | 1185.45
KVZ 350-85-2200 | 1250.55
KVZ 350-85-2300 | 1315.65
KVZ 350-85-2400 | 1380.75
KVZ 350-85-2500 | 1264.2
KVZ 350-85-2600 | 1329.3
KVZ 350-85-2700 | 1394.4
KVZ 350-85-2800 | 1459.5
KVZ 350-85-2900 | 1524.6
KVZ 350-85-3000 | 1589.7
KVZ 350-85-3100 | 1654.8
KVZ 350-85-3200 | 1719.9
KVZ 350-85-3300 | 1785
KVZ 350-85-3400 | 1850.1
KVZ 350-85-3500 | 1915.2
KVZ 350-85-3600 | 1980.3
KVZ 350-85-3700 | 2045.4
KVZ 350-85-3800 | 2110.5
KVZ 350-85-3900 | 2175.6
KVZ 350-85-4000 | 2240.7
KVZ 350-85-4100 | 2305.8
KVZ 350-85-4200 | 2370.9
KVZ 350-85-4300 | 2436
KVZ 350-85-4400 | 2501.1
KVZ 350-85-4500 | 2566.2
KVZ 350-85-4600 | 2631.3
KVZ 350-85-4700 | 2696.4
KVZ 350-85-4800 | 2761.5
KVZ 420-85-600 | 262.5
KVZ 420-85-700 | 341.25
KVZ 420-85-800 | 420
KVZ 420-85-900 | 498.75
KVZ 420-85-1000 | 577.5
KVZ 420-85-1100 | 656.25
KVZ 420-85-1200 | 735
KVZ 420-85-1300 | 815.85
KVZ 420-85-1400 | 897.75
KVZ 420-85-1500 | 979.65
KVZ 420-85-1600 | 1061.55
KVZ 420-85-1700 | 1143.45
KVZ 420-85-1800 | 1225.35
KVZ 420-85-1900 | 1307.25
KVZ 420-85-2000 | 1389.15
KVZ 420-85-2100 | 1471.05
KVZ 420-85-2200 | 1552.95
KVZ 420-85-2300 | 1634.85
KVZ 420-85-2400 | 1716.75
KVZ 420-85-2500 | 1550.85
KVZ 420-85-2600 | 1631.7
KVZ 420-85-2700 | 1713.6
KVZ 420-85-2800 | 1795.5
KVZ 420-85-2900 | 1877.4
KVZ 420-85-3000 | 1959.3
KVZ 420-85-3100 | 2041.2
KVZ 420-85-3200 | 2123.1
KVZ 420-85-3300 | 2205
KVZ 420-85-3400 | 2286.9
KVZ 420-85-3500 | 2368.8
KVZ 420-85-3600 | 2450.7
KVZ 420-85-3700 | 2532.6
KVZ 420-85-3800 | 2614.5
KVZ 420-85-3900 | 2696.4
KVZ 420-85-4000 | 2778.3
KVZ 420-85-4100 | 2860.2
KVZ 420-85-4200 | 2942.1
KVZ 420-85-4300 | 3024
KVZ 420-85-4400 | 3105.9
KVZ 420-85-4500 | 3187.8
KVZ 420-85-4600 | 3269.7
KVZ 420-85-4700 | 3351.6
KVZ 420-85-4800 | 3433.5
KVZ 200-105-600 | 135.89
KVZ 200-105-700 | 179.76
KVZ 200-105-800 | 223.63
KVZ 200-105-900 | 267.5
KVZ 200-105-1000 | 311.37
KVZ 200-105-1100 | 356.31
KVZ 200-105-1200 | 400.18
KVZ 200-105-1300 | 444.05
KVZ 200-105-1400 | 487.92
KVZ 200-105-1500 | 531.79
KVZ 200-105-1600 | 575.66
KVZ 200-105-1700 | 619.53
KVZ 200-105-1800 | 663.4
KVZ 200-105-1900 | 707.27
KVZ 200-105-2000 | 751.14
KVZ 200-105-2100 | 795.01
KVZ 200-105-2200 | 838.88
KVZ 200-105-2300 | 882.75
KVZ 200-105-2400 | 926.62
KVZ 200-105-2500 | 844.23
KVZ 200-105-2600 | 888.1
KVZ 200-105-2700 | 931.97
KVZ 200-105-2800 | 975.84
KVZ 200-105-2900 | 1019.71
KVZ 200-105-3000 | 1063.58
KVZ 200-105-3100 | 1107.45
KVZ 200-105-3200 | 1151.32
KVZ 200-105-3300 | 1195.19
KVZ 200-105-3400 | 1239.06
KVZ 200-105-3500 | 1282.93
KVZ 200-105-3600 | 1326.8
KVZ 200-105-3700 | 1370.67
KVZ 200-105-3800 | 1414.54
KVZ 200-105-3900 | 1458.41
KVZ 200-105-4000 | 1502.28
KVZ 200-105-4100 | 1546.15
KVZ 200-105-4200 | 1590.02
KVZ 200-105-4300 | 1633.89
KVZ 200-105-4400 | 1677.76
KVZ 200-105-4500 | 1721.63
KVZ 200-105-4600 | 1765.5
KVZ 200-105-4700 | 1809.37
KVZ 200-105-4800 | 1853.24
KVZ 250-105-600 | 162
KVZ 250-105-700 | 216
KVZ 250-105-800 | 270
KVZ 250-105-900 | 324
KVZ 250-105-1000 | 378
KVZ 250-105-1100 | 432
KVZ 250-105-1200 | 486
KVZ 250-105-1300 | 540
KVZ 250-105-1400 | 594
KVZ 250-105-1500 | 648
KVZ 250-105-1600 | 702
KVZ 250-105-1700 | 756
KVZ 250-105-1800 | 810
KVZ 250-105-1900 | 864
KVZ 250-105-2000 | 917
KVZ 250-105-2100 | 971
KVZ 250-105-2200 | 1025
KVZ 250-105-2300 | 1079
KVZ 250-105-2400 | 1133
KVZ 250-105-2500 | 1026
KVZ 250-105-2600 | 1080
KVZ 250-105-2700 | 1134
KVZ 250-105-2800 | 1188
KVZ 250-105-2900 | 1242
KVZ 250-105-3000 | 1296
KVZ 250-105-3100 | 1350
KVZ 250-105-3200 | 1404
KVZ 250-105-3300 | 1458
KVZ 250-105-3400 | 1512
KVZ 250-105-3500 | 1566
KVZ 250-105-3600 | 1620
KVZ 250-105-3700 | 1674
KVZ 250-105-3800 | 1728
KVZ 250-105-3900 | 1781
KVZ 250-105-4000 | 1834
KVZ 250-105-4100 | 1888
KVZ 250-105-4200 | 1942
KVZ 250-105-4300 | 1996
KVZ 250-105-4400 | 2050
KVZ 250-105-4500 | 2104
KVZ 250-105-4600 | 2158
KVZ 250-105-4700 | 2212
KVZ 250-105-4800 | 2266
KVZ 350-105-600 | 273.92
KVZ 350-105-700 | 363.8
KVZ 350-105-800 | 453.68
KVZ 350-105-900 | 543.56
KVZ 350-105-1000 | 633.4886
KVZ 350-105-1100 | 723.4659
KVZ 350-105-1200 | 814.27
KVZ 350-105-1300 | 904.6364
KVZ 350-105-1400 | 995.1
KVZ 350-105-1500 | 1085.8068
KVZ 350-105-1600 | 1177
KVZ 350-105-1700 | 1267.95
KVZ 350-105-1800 | 1358.9
KVZ 350-105-1900 | 1449.85
KVZ 350-105-2000 | 1540.8
KVZ 350-105-2100 | 1631.75
KVZ 350-105-2200 | 1722.7
KVZ 350-105-2300 | 1813.65
KVZ 350-105-2400 | 1904.6
KVZ 350-105-2500 | 1718.9064
KVZ 350-105-2600 | 1809.2727
KVZ 350-105-2700 | 1899.7364
KVZ 350-105-2800 | 1990.2
KVZ 350-105-2900 | 2080.9068
KVZ 350-105-3000 | 2171.6136
KVZ 350-105-3100 | 2262.8068
KVZ 350-105-3200 | 2354
KVZ 350-105-3300 | 2444.95
KVZ 350-105-3400 | 2535.9
KVZ 350-105-3500 | 2626.85
KVZ 350-105-3600 | 2717.8
KVZ 350-105-3700 | 2808.75
KVZ 350-105-3800 | 2899.7
KVZ 350-105-3900 | 2990.65
KVZ 350-105-4000 | 3081.6
KVZ 350-105-4100 | 3172.55
KVZ 350-105-4200 | 3263.5
KVZ 350-105-4300 | 3354.45
KVZ 350-105-4400 | 3445.4
KVZ 350-105-4500 | 3536.35
KVZ 350-105-4600 | 3627.3
KVZ 350-105-4700 | 3718.25
KVZ 350-105-4800 | 3809.2
KVZ 420-105-600 | 332.77
KVZ 420-105-700 | 445.12
KVZ 420-105-800 | 557.47
KVZ 420-105-900 | 669.82
KVZ 420-105-1000 | 782.17
KVZ 420-105-1100 | 894.52
KVZ 420-105-1200 | 1006.87
KVZ 420-105-1300 | 1117.08
KVZ 420-105-1400 | 1228.36
KVZ 420-105-1500 | 1339.64
KVZ 420-105-1600 | 1450.92
KVZ 420-105-1700 | 1562.2
KVZ 420-105-1800 | 1673.48
KVZ 420-105-1900 | 1784.76
KVZ 420-105-2000 | 1896.04
KVZ 420-105-2100 | 2007.32
KVZ 420-105-2200 | 2118.6
KVZ 420-105-2300 | 2229.88
KVZ 420-105-2400 | 2341.16
KVZ 420-105-2500 | 2123.95
KVZ 420-105-2600 | 2234.16
KVZ 420-105-2700 | 2345.44
KVZ 420-105-2800 | 2456.72
KVZ 420-105-2900 | 2568
KVZ 420-105-3000 | 2679.28
KVZ 420-105-3100 | 2790.56
KVZ 420-105-3200 | 2901.84
KVZ 420-105-3300 | 3013.12
KVZ 420-105-3400 | 3124.4
KVZ 420-105-3500 | 3235.68
KVZ 420-105-3600 | 3346.96
KVZ 420-105-3700 | 3458.24
KVZ 420-105-3800 | 3569.52
KVZ 420-105-3900 | 3680.8
KVZ 420-105-4000 | 3792.08
KVZ 420-105-4100 | 3903.36
KVZ 420-105-4200 | 4014.64
KVZ 420-105-4300 | 4125.92
KVZ 420-105-4400 | 4237.2
KVZ 420-105-4500 | 4348.48
KVZ 420-105-4600 | 4459.76
KVZ 420-105-4700 | 4571.04
KVZ 420-105-4800 | 4682.32
KVZ 200-120-600 | 180.6
KVZ 200-120-700 | 241.5
KVZ 200-120-800 | 302.4
KVZ 200-120-900 | 363.3
KVZ 200-120-1000 | 424.2
KVZ 200-120-1100 | 484.05
KVZ 200-120-1200 | 544.95
KVZ 200-120-1300 | 605.85
KVZ 200-120-1400 | 666.75
KVZ 200-120-1500 | 727.65
KVZ 200-120-1600 | 788.55
KVZ 200-120-1700 | 849.45
KVZ 200-120-1800 | 910.35
KVZ 200-120-1900 | 971.25
KVZ 200-120-2000 | 1032.15
KVZ 200-120-2100 | 1093.05
KVZ 200-120-2200 | 1153.95
KVZ 200-120-2300 | 1214.85
KVZ 200-120-2400 | 1275.75
KVZ 200-120-2500 | 1150.8
KVZ 200-120-2600 | 1211.7
KVZ 200-120-2700 | 1272.6
KVZ 200-120-2800 | 1333.5
KVZ 200-120-2900 | 1394.4
KVZ 200-120-3000 | 1455.3
KVZ 200-120-3100 | 1516.2
KVZ 200-120-3200 | 1577.1
KVZ 200-120-3300 | 1638
KVZ 200-120-3400 | 1698.9
KVZ 200-120-3500 | 1759.8
KVZ 200-120-3600 | 1820.7
KVZ 200-120-3700 | 1881.6
KVZ 200-120-3800 | 1942.5
KVZ 200-120-3900 | 2003.4
KVZ 200-120-4000 | 2064.3
KVZ 200-120-4100 | 2125.2
KVZ 200-120-4200 | 2186.1
KVZ 200-120-4300 | 2247
KVZ 200-120-4400 | 2307.9
KVZ 200-120-4500 | 2368.8
KVZ 200-120-4600 | 2429.7
KVZ 200-120-4700 | 2490.6
KVZ 200-120-4800 | 2551.5
KVZ 250-120-600 | 191.1
KVZ 250-120-700 | 253.05
KVZ 250-120-800 | 315
KVZ 250-120-900 | 376.95
KVZ 250-120-1000 | 438.9
KVZ 250-120-1100 | 501.9
KVZ 250-120-1200 | 563.85
KVZ 250-120-1300 | 626.85
KVZ 250-120-1400 | 689.85
KVZ 250-120-1500 | 752.85
KVZ 250-120-1600 | 815.85
KVZ 250-120-1700 | 878.85
KVZ 250-120-1800 | 941.85
KVZ 250-120-1900 | 1004.85
KVZ 250-120-2000 | 1067.85
KVZ 250-120-2100 | 1130.85
KVZ 250-120-2200 | 1193.85
KVZ 250-120-2300 | 1256.85
KVZ 250-120-2400 | 1319.85
KVZ 250-120-2500 | 1190.7
KVZ 250-120-2600 | 1253.7
KVZ 250-120-2700 | 1316.7
KVZ 250-120-2800 | 1379.7
KVZ 250-120-2900 | 1442.7
KVZ 250-120-3000 | 1505.7
KVZ 250-120-3100 | 1568.7
KVZ 250-120-3200 | 1631.7
KVZ 250-120-3300 | 1694.7
KVZ 250-120-3400 | 1757.7
KVZ 250-120-3500 | 1820.7
KVZ 250-120-3600 | 1883.7
KVZ 250-120-3700 | 1946.7
KVZ 250-120-3800 | 2009.7
KVZ 250-120-3900 | 2072.7
KVZ 250-120-4000 | 2135.7
KVZ 250-120-4100 | 2198.7
KVZ 250-120-4200 | 2261.7
KVZ 250-120-4300 | 2324.7
KVZ 250-120-4400 | 2387.7
KVZ 250-120-4500 | 2450.7
KVZ 250-120-4600 | 2513.7
KVZ 250-120-4700 | 2576.7
KVZ 250-120-4800 | 2639.7
KVZ 350-120-600 | 345.45
KVZ 350-120-700 | 442.05
KVZ 350-120-800 | 538.65
KVZ 350-120-900 | 635.25
KVZ 350-120-1000 | 731.85
KVZ 350-120-1100 | 828.45
KVZ 350-120-1200 | 925.05
KVZ 350-120-1300 | 1021.65
KVZ 350-120-1400 | 1118.25
KVZ 350-120-1500 | 1214.85
KVZ 350-120-1600 | 1311.45
KVZ 350-120-1700 | 1408.05
KVZ 350-120-1800 | 1504.65
KVZ 350-120-1900 | 1601.25
KVZ 350-120-2000 | 1697.85
KVZ 350-120-2100 | 1794.45
KVZ 350-120-2200 | 1891.05
KVZ 350-120-2300 | 1987.65
KVZ 350-120-2400 | 2084.25
KVZ 350-120-2500 | 1946.7
KVZ 350-120-2600 | 2043.3
KVZ 350-120-2700 | 2139.9
KVZ 350-120-2800 | 2236.5
KVZ 350-120-2900 | 2333.1
KVZ 350-120-3000 | 2429.7
KVZ 350-120-3100 | 2526.3
KVZ 350-120-3200 | 2622.9
KVZ 350-120-3300 | 2719.5
KVZ 350-120-3400 | 2816.1
KVZ 350-120-3500 | 2912.7
KVZ 350-120-3600 | 3009.3
KVZ 350-120-3700 | 3105.9
KVZ 350-120-3800 | 3202.5
KVZ 350-120-3900 | 3299.1
KVZ 350-120-4000 | 3395.7
KVZ 350-120-4100 | 3492.3
KVZ 350-120-4200 | 3588.9
KVZ 350-120-4300 | 3685.5
KVZ 350-120-4400 | 3782.1
KVZ 350-120-4500 | 3878.7
KVZ 350-120-4600 | 3975.3
KVZ 350-120-4700 | 4071.9
KVZ 350-120-4800 | 4168.5
KVZ 420-120-600 | 425.25
KVZ 420-120-700 | 542.85
KVZ 420-120-800 | 660.45
KVZ 420-120-900 | 778.05
KVZ 420-120-1000 | 895.65
KVZ 420-120-1100 | 1013.25
KVZ 420-120-1200 | 1131.9
KVZ 420-120-1300 | 1249.5
KVZ 420-120-1400 | 1367.1
KVZ 420-120-1500 | 1484.7
KVZ 420-120-1600 | 1602.3
KVZ 420-120-1700 | 1719.9
KVZ 420-120-1800 | 1837.5
KVZ 420-120-1900 | 1955.1
KVZ 420-120-2000 | 2072.7
KVZ 420-120-2100 | 2190.3
KVZ 420-120-2200 | 2307.9
KVZ 420-120-2300 | 2425.5
KVZ 420-120-2400 | 2543.1
KVZ 420-120-2500 | 2381.4
KVZ 420-120-2600 | 2499
KVZ 420-120-2700 | 2616.6
KVZ 420-120-2800 | 2734.2
KVZ 420-120-2900 | 2851.8
KVZ 420-120-3000 | 2969.4
KVZ 420-120-3100 | 3087
KVZ 420-120-3200 | 3204.6
KVZ 420-120-3300 | 3322.2
KVZ 420-120-3400 | 3439.8
KVZ 420-120-3500 | 3557.4
KVZ 420-120-3600 | 3675
KVZ 420-120-3700 | 3792.6
KVZ 420-120-3800 | 3910.2
KVZ 420-120-3900 | 4027.8
KVZ 420-120-4000 | 4145.4
KVZ 420-120-4100 | 4263
KVZ 420-120-4200 | 4380.6
KVZ 420-120-4300 | 4498.2
KVZ 420-120-4400 | 4615.8
KVZ 420-120-4500 | 4733.4
KVZ 420-120-4600 | 4851
KVZ 420-120-4700 | 4968.6
KVZ 420-120-4800 | 5086.2
KVZ 200-140-600 | 220.42
KVZ 200-140-700 | 294.2532
KVZ 200-140-800 | 368.3967
KVZ 200-140-900 | 442.5402
KVZ 200-140-1000 | 516.6837
KVZ 200-140-1100 | 590.8272
KVZ 200-140-1200 | 664.47
KVZ 200-140-1300 | 739.1143
KVZ 200-140-1400 | 813.2
KVZ 200-140-1500 | 887.4013
KVZ 200-140-1600 | 961.5448
KVZ 200-140-1700 | 1035.6883
KVZ 200-140-1800 | 1109.8318
KVZ 200-140-1900 | 1183.9753
KVZ 200-140-2000 | 1258.1188
KVZ 200-140-2100 | 1332.2624
KVZ 200-140-2200 | 1406.4059
KVZ 200-140-2300 | 1480.5494
KVZ 200-140-2400 | 1554.6929
KVZ 200-140-2500 | 1403.5843
KVZ 200-140-2600 | 1478.2285
KVZ 200-140-2700 | 1552.3143
KVZ 200-140-2800 | 1626.4
KVZ 200-140-2900 | 1700.6013
KVZ 200-140-3000 | 1774.8026
KVZ 200-140-3100 | 1848.9461
KVZ 200-140-3200 | 1923.0896
KVZ 200-140-3300 | 1997.2331
KVZ 200-140-3400 | 2071.3766
KVZ 200-140-3500 | 2145.5201
KVZ 200-140-3600 | 2219.6636
KVZ 200-140-3700 | 2293.8072
KVZ 200-140-3800 | 2367.9507
KVZ 200-140-3900 | 2442.0942
KVZ 200-140-4000 | 2516.2377
KVZ 200-140-4100 | 2590.3812
KVZ 200-140-4200 | 2664.5247
KVZ 200-140-4300 | 2738.6682
KVZ 200-140-4400 | 2812.8117
KVZ 200-140-4500 | 2886.9552
KVZ 200-140-4600 | 2961.0987
KVZ 200-140-4700 | 3035.2423
KVZ 200-140-4800 | 3109.3858
KVZ 250-140-600 | 264.0862
KVZ 250-140-700 | 352.7179
KVZ 250-140-800 | 441.3495
KVZ 250-140-900 | 529.9812
KVZ 250-140-1000 | 618.6129
KVZ 250-140-1100 | 707.2445
KVZ 250-140-1200 | 796.08
KVZ 250-140-1300 | 883.82
KVZ 250-140-1400 | 971.56
KVZ 250-140-1500 | 1059.9624
KVZ 250-140-1600 | 1148.594
KVZ 250-140-1700 | 1237.2257
KVZ 250-140-1800 | 1325.8574
KVZ 250-140-1900 | 1414.489
KVZ 250-140-2000 | 1503.1207
KVZ 250-140-2100 | 1592.16
KVZ 250-140-2200 | 1680.97
KVZ 250-140-2300 | 1769.78
KVZ 250-140-2400 | 1858.59
KVZ 250-140-2500 | 1679.9
KVZ 250-140-2600 | 1767.64
KVZ 250-140-2700 | 1855.38
KVZ 250-140-2800 | 1943.12
KVZ 250-140-2900 | 2031.5224
KVZ 250-140-3000 | 2119.9248
KVZ 250-140-3100 | 2208.5564
KVZ 250-140-3200 | 2297.1881
KVZ 250-140-3300 | 2385.8198
KVZ 250-140-3400 | 2474.4514
KVZ 250-140-3500 | 2563.0831
KVZ 250-140-3600 | 2651.7148
KVZ 250-140-3700 | 2740.3464
KVZ 250-140-3800 | 2828.9781
KVZ 250-140-3900 | 2917.6098
KVZ 250-140-4000 | 3006.2414
KVZ 250-140-4100 | 3095.2807
KVZ 250-140-4200 | 3184.32
KVZ 250-140-4300 | 3273.13
KVZ 250-140-4400 | 3361.94
KVZ 250-140-4500 | 3450.75
KVZ 250-140-4600 | 3539.56
KVZ 250-140-4700 | 3628.37
KVZ 250-140-4800 | 3717.18
KVZ 350-140-600 | 449.4
KVZ 350-140-700 | 590.64
KVZ 350-140-800 | 731.88
KVZ 350-140-900 | 873.12
KVZ 350-140-1000 | 1014.4435
KVZ 350-140-1100 | 1155.6
KVZ 350-140-1200 | 1296.84
KVZ 350-140-1300 | 1438.08
KVZ 350-140-1400 | 1579.32
KVZ 350-140-1500 | 1720.56
KVZ 350-140-1600 | 1861.8
KVZ 350-140-1700 | 2003.04
KVZ 350-140-1800 | 2144.28
KVZ 350-140-1900 | 2285.52
KVZ 350-140-2000 | 2426.76
KVZ 350-140-2100 | 2568
KVZ 350-140-2200 | 2709.24
KVZ 350-140-2300 | 2850.48
KVZ 350-140-2400 | 2991.72
KVZ 350-140-2500 | 2734.92
KVZ 350-140-2600 | 2876.16
KVZ 350-140-2700 | 3017.4
KVZ 350-140-2800 | 3158.64
KVZ 350-140-2900 | 3299.88
KVZ 350-140-3000 | 3441.12
KVZ 350-140-3100 | 3582.36
KVZ 350-140-3200 | 3723.6
KVZ 350-140-3300 | 3864.84
KVZ 350-140-3400 | 4006.08
KVZ 350-140-3500 | 4147.32
KVZ 350-140-3600 | 4288.56
KVZ 350-140-3700 | 4429.8
KVZ 350-140-3800 | 4571.04
KVZ 350-140-3900 | 4712.28
KVZ 350-140-4000 | 4853.52
KVZ 350-140-4100 | 4994.76
KVZ 350-140-4200 | 5136
KVZ 350-140-4300 | 5277.24
KVZ 350-140-4400 | 5418.48
KVZ 350-140-4500 | 5559.72
KVZ 350-140-4600 | 5700.96
KVZ 350-140-4700 | 5842.2
KVZ 350-140-4800 | 5983.44
KVZ 420-140-600 | 515.74
KVZ 420-140-700 | 678.38
KVZ 420-140-800 | 841.02
KVZ 420-140-900 | 1003.66
KVZ 420-140-1000 | 1166.61
KVZ 420-140-1100 | 1328.94
KVZ 420-140-1200 | 1491.58
KVZ 420-140-1300 | 1654.22
KVZ 420-140-1400 | 1815.79
KVZ 420-140-1500 | 1978.43
KVZ 420-140-1600 | 2141.07
KVZ 420-140-1700 | 2303.71
KVZ 420-140-1800 | 2466.35
KVZ 420-140-1900 | 2628.99
KVZ 420-140-2000 | 2791.63
KVZ 420-140-2100 | 2954.27
KVZ 420-140-2200 | 3116.91
KVZ 420-140-2300 | 3279.55
KVZ 420-140-2400 | 3442.19
KVZ 420-140-2500 | 3145.8
KVZ 420-140-2600 | 3308.44
KVZ 420-140-2700 | 3470.01
KVZ 420-140-2800 | 3631.58
KVZ 420-140-2900 | 3794.22
KVZ 420-140-3000 | 3956.86
KVZ 420-140-3100 | 4119.5
KVZ 420-140-3200 | 4282.14
KVZ 420-140-3300 | 4444.78
KVZ 420-140-3400 | 4607.42
KVZ 420-140-3500 | 4770.06
KVZ 420-140-3600 | 4932.7
KVZ 420-140-3700 | 5095.34
KVZ 420-140-3800 | 5257.98
KVZ 420-140-3900 | 5420.62
KVZ 420-140-4000 | 5583.26
KVZ 420-140-4100 | 5745.9
KVZ 420-140-4200 | 5908.54
KVZ 420-140-4300 | 6071.18
KVZ 420-140-4400 | 6233.82
KVZ 420-140-4500 | 6396.46
KVZ 420-140-4600 | 6559.1
KVZ 420-140-4700 | 6721.74
KVZ 420-140-4800 | 6884.38
*Мошности указаны при условии расположения теплообменника со стороны холодной поверхности.

## Techno Usual P
Встраиваемый конвектор повышеной мощности с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С) ΔТ=70
KVZ 150-65-600 | 135
KVZ 150-65-700 | 172.7826
KVZ 150-65-800 | 210.3953
KVZ 150-65-900 | 248.0081
KVZ 150-65-1000 | 285.6208
KVZ 150-65-1100 | 323.2336
KVZ 150-65-1200 | 360.8463
KVZ 150-65-1300 | 398.4591
KVZ 150-65-1400 | 436.0718
KVZ 150-65-1500 | 473.6845
KVZ 150-65-1600 | 511.2973
KVZ 150-65-1700 | 548.91
KVZ 150-65-1800 | 586.5228
KVZ 150-65-1900 | 624.1355
KVZ 150-65-2000 | 661.7483
KVZ 150-65-2100 | 699.361
KVZ 150-65-2200 | 736.9738
KVZ 150-65-2300 | 774.5865
KVZ 150-65-2400 | 812.1993
KVZ 150-65-2500 | 849.812
KVZ 150-65-2600 | 887.4248
KVZ 150-65-2700 | 925.0375
KVZ 150-65-2800 | 962.6503
KVZ 150-65-2900 | 1000.263
KVZ 150-65-3000 | 1037.8758
KVZ 150-65-3100 | 1075.4885
KVZ 150-65-3200 | 1113.1013
KVZ 150-65-3300 | 1150.714
KVZ 150-65-3400 | 1188.3268
KVZ 150-65-3500 | 1225.9395
KVZ 150-65-3600 | 1263.5523
KVZ 150-65-3700 | 1301.165
KVZ 150-65-3800 | 1338.7778
KVZ 150-65-3900 | 1376.3905
KVZ 150-65-4000 | 1414.0033
KVZ 150-65-4100 | 1451.616
KVZ 150-65-4200 | 1489.2288
KVZ 150-65-4300 | 1526.8415
KVZ 150-65-4400 | 1564.4543
KVZ 150-65-4500 | 1602.067
KVZ 150-65-4600 | 1639.6798
KVZ 150-65-4700 | 1677.2925
KVZ 150-65-4800 | 1714.9053
KVZ 150-85-600 | 164.9
KVZ 150-85-700 | 210.5594
KVZ 150-85-800 | 256.3957
KVZ 150-85-900 | 302.232
KVZ 150-85-1000 | 348.0684
KVZ 150-85-1100 | 393.9047
KVZ 150-85-1200 | 439.741
KVZ 150-85-1300 | 485.5773
KVZ 150-85-1400 | 531.4137
KVZ 150-85-1500 | 577.25
KVZ 150-85-1600 | 623.0863
KVZ 150-85-1700 | 668.9226
KVZ 150-85-1800 | 714.759
KVZ 150-85-1900 | 760.5953
KVZ 150-85-2000 | 806.4316
KVZ 150-85-2100 | 852.2679
KVZ 150-85-2200 | 898.1043
KVZ 150-85-2300 | 943.9406
KVZ 150-85-2400 | 989.7769
KVZ 150-85-2500 | 1035.6132
KVZ 150-85-2600 | 1081.4496
KVZ 150-85-2700 | 1127.2859
KVZ 150-85-2800 | 1173.1222
KVZ 150-85-2900 | 1218.9585
KVZ 150-85-3000 | 1264.7949
KVZ 150-85-3100 | 1310.6312
KVZ 150-85-3200 | 1356.4675
KVZ 150-85-3300 | 1402.3038
KVZ 150-85-3400 | 1448.1402
KVZ 150-85-3500 | 1493.9765
KVZ 150-85-3600 | 1539.8128
KVZ 150-85-3700 | 1585.6491
KVZ 150-85-3800 | 1631.4855
KVZ 150-85-3900 | 1677.3218
KVZ 150-85-4000 | 1723.1581
KVZ 150-85-4100 | 1768.9944
KVZ 150-85-4200 | 1814.8308
KVZ 150-85-4300 | 1860.6671
KVZ 150-85-4400 | 1906.5034
KVZ 150-85-4500 | 1952.3397
KVZ 150-85-4600 | 1998.1761
KVZ 150-85-4700 | 2044.0124
KVZ 150-85-4800 | 2089.8487
KVZ 150-105-600 | 192
KVZ 150-105-700 | 245.2398
KVZ 150-105-800 | 298.6256
KVZ 150-105-900 | 352.0114
KVZ 150-105-1000 | 405.3973
KVZ 150-105-1100 | 458.7831
KVZ 150-105-1200 | 512.1689
KVZ 150-105-1300 | 565.5548
KVZ 150-105-1400 | 618.9406
KVZ 150-105-1500 | 672.3265
KVZ 150-105-1600 | 725.7123
KVZ 150-105-1700 | 779.0981
KVZ 150-105-1800 | 832.484
KVZ 150-105-1900 | 885.8698
KVZ 150-105-2000 | 939.2556
KVZ 150-105-2100 | 992.6415
KVZ 150-105-2200 | 1046.0273
KVZ 150-105-2300 | 1099.4132
KVZ 150-105-2400 | 1152.799
KVZ 150-105-2500 | 1206.1848
KVZ 150-105-2600 | 1259.5707
KVZ 150-105-2700 | 1312.9565
KVZ 150-105-2800 | 1366.3423
KVZ 150-105-2900 | 1419.7282
KVZ 150-105-3000 | 1473.114
KVZ 150-105-3100 | 1526.4998
KVZ 150-105-3200 | 1579.8857
KVZ 150-105-3300 | 1633.2715
KVZ 150-105-3400 | 1686.6574
KVZ 150-105-3500 | 1740.0432
KVZ 150-105-3600 | 1793.429
KVZ 150-105-3700 | 1846.8149
KVZ 150-105-3800 | 1900.2007
KVZ 150-105-3900 | 1953.5865
KVZ 150-105-4000 | 2006.9724
KVZ 150-105-4100 | 2060.3582
KVZ 150-105-4200 | 2113.7441
KVZ 150-105-4300 | 2167.1299
KVZ 150-105-4400 | 2220.5157
KVZ 150-105-4500 | 2273.9016
KVZ 150-105-4600 | 2327.2874
KVZ 150-105-4700 | 2380.6732
KVZ 150-105-4800 | 2434.0591
KVZ(16) 250-85-600 | 338.865
KVZ(16) 250-85-700 | 395.79
KVZ(16) 250-85-800 | 452.715
KVZ(16) 250-85-900 | 509.64
KVZ(16) 250-85-1000 | 566.565
KVZ(16) 250-85-1100 | 623.49
KVZ(16) 250-85-1200 | 680.415
KVZ(16) 250-85-1300 | 737.34
KVZ(16) 250-85-1400 | 794.265
KVZ(16) 250-85-1500 | 851.19
KVZ(16) 250-85-1600 | 908.115
KVZ(16) 250-85-1700 | 965.04
KVZ(16) 250-85-1800 | 1021.965
KVZ(16) 250-85-1900 | 1078.89
KVZ(16) 250-85-2000 | 1135.815
KVZ(16) 250-85-2100 | 1200.815
KVZ(16) 250-85-2200 | 1265.815
KVZ(16) 250-85-2300 | 1330.815
KVZ(16) 250-85-2400 | 1398
KVZ(16) 250-85-2500 | 1417.755
KVZ(16) 250-85-2600 | 1474.68
KVZ(16) 250-85-2700 | 1531.605
KVZ(16) 250-85-2800 | 1588.53
KVZ(16) 250-85-2900 | 1645.455
KVZ(16) 250-85-3000 | 1702.38
KVZ(16) 250-85-3100 | 1759.305
KVZ(16) 250-85-3200 | 1816.23
KVZ(16) 250-85-3300 | 1873.155
KVZ(16) 250-85-3400 | 1930.08
KVZ(16) 250-85-3500 | 1987.005
KVZ(16) 250-85-3600 | 2043.93
KVZ(16) 250-85-3700 | 2100.855
KVZ(16) 250-85-3800 | 2157.78
KVZ(16) 250-85-3900 | 2214.705
KVZ(16) 250-85-4000 | 2271.63
KVZ(16) 250-85-4100 | 2336.63
KVZ(16) 250-85-4200 | 2401.63
KVZ(16) 250-85-4300 | 2466.63
KVZ(16) 250-85-4400 | 2531.63
KVZ(16) 250-85-4500 | 2596.63
KVZ(16) 250-85-4600 | 2661.63
KVZ(16) 250-85-4700 | 2728.815
KVZ(16) 250-85-4800 | 2796
KVZ 300-65-600 | 278
KVZ 300-65-700 | 342.0036
KVZ 300-65-800 | 416.4539
KVZ 300-65-900 | 490.9041
KVZ 300-65-1000 | 565.3543
KVZ 300-65-1100 | 639.8045
KVZ 300-65-1200 | 714.2547
KVZ 300-65-1300 | 788.7049
KVZ 300-65-1400 | 863.1551
KVZ 300-65-1500 | 937.6053
KVZ 300-65-1600 | 1012.0555
KVZ 300-65-1700 | 1086.5057
KVZ 300-65-1800 | 1160.9559
KVZ 300-65-1900 | 1235.4061
KVZ 300-65-2000 | 1309.8564
KVZ 300-65-2100 | 1384.3066
KVZ 300-65-2200 | 1458.7568
KVZ 300-65-2300 | 1533.207
KVZ 300-65-2400 | 1607.6572
KVZ 300-65-2500 | 1682.1074
KVZ 300-65-2600 | 1756.5576
KVZ 300-65-2700 | 1831.0078
KVZ 300-65-2800 | 1905.458
KVZ 300-65-2900 | 1979.9082
KVZ 300-65-3000 | 2054.3584
KVZ 300-65-3100 | 2128.8086
KVZ 300-65-3200 | 2203.2588
KVZ 300-65-3300 | 2277.7091
KVZ 300-65-3400 | 2352.1593
KVZ 300-65-3500 | 2426.6095
KVZ 300-65-3600 | 2501.0597
KVZ 300-65-3700 | 2575.5099
KVZ 300-65-3800 | 2649.9601
KVZ 300-65-3900 | 2724.4103
KVZ 300-65-4000 | 2798.8605
KVZ 300-65-4100 | 2873.3107
KVZ 300-65-4200 | 2947.7609
KVZ 300-65-4300 | 3022.2111
KVZ 300-65-4400 | 3096.6613
KVZ 300-65-4500 | 3171.1116
KVZ 300-65-4600 | 3245.5618
KVZ 300-65-4700 | 3320.012
KVZ 300-65-4800 | 3394.4622
KVZ 300-85-600 | 280
KVZ 300-85-700 | 356.2538
KVZ 300-85-800 | 433.8061
KVZ 300-85-900 | 511.3584
KVZ 300-85-1000 | 588.9107
KVZ 300-85-1100 | 666.463
KVZ 300-85-1200 | 744.0153
KVZ 300-85-1300 | 821.5676
KVZ 300-85-1400 | 899.1199
KVZ 300-85-1500 | 976.6722
KVZ 300-85-1600 | 1054.2245
KVZ 300-85-1700 | 1131.7768
KVZ 300-85-1800 | 1209.3291
KVZ 300-85-1900 | 1286.8814
KVZ 300-85-2000 | 1364.4337
KVZ 300-85-2100 | 1441.986
KVZ 300-85-2200 | 1519.5383
KVZ 300-85-2300 | 1597.0906
KVZ 300-85-2400 | 1674.6429
KVZ 300-85-2500 | 1752.1952
KVZ 300-85-2600 | 1829.7475
KVZ 300-85-2700 | 1907.2998
KVZ 300-85-2800 | 1984.8521
KVZ 300-85-2900 | 2062.4044
KVZ 300-85-3000 | 2139.9567
KVZ 300-85-3100 | 2217.509
KVZ 300-85-3200 | 2295.0613
KVZ 300-85-3300 | 2372.6136
KVZ 300-85-3400 | 2450.1659
KVZ 300-85-3500 | 2527.7182
KVZ 300-85-3600 | 2605.2705
KVZ 300-85-3700 | 2682.8228
KVZ 300-85-3800 | 2760.3751
KVZ 300-85-3900 | 2837.9274
KVZ 300-85-4000 | 2915.4797
KVZ 300-85-4100 | 2993.032
KVZ 300-85-4200 | 3070.5843
KVZ 300-85-4300 | 3148.1366
KVZ 300-85-4400 | 3225.6889
KVZ 300-85-4500 | 3303.2412
KVZ 300-85-4600 | 3380.7935
KVZ 300-85-4700 | 3458.3458
KVZ 300-85-4800 | 3535.8981
KVZ 300-105-600 | 425
KVZ 300-105-700 | 543.1558
KVZ 300-105-800 | 661.3945
KVZ 300-105-900 | 779.6332
KVZ 300-105-1000 | 897.8719
KVZ 300-105-1100 | 1016.1105
KVZ 300-105-1200 | 1134.3492
KVZ 300-105-1300 | 1252.5879
KVZ 300-105-1400 | 1370.8266
KVZ 300-105-1500 | 1489.0653
KVZ 300-105-1600 | 1607.304
KVZ 300-105-1700 | 1725.5426
KVZ 300-105-1800 | 1843.7813
KVZ 300-105-1900 | 1962.02
KVZ 300-105-2000 | 2080.2587
KVZ 300-105-2100 | 2198.4974
KVZ 300-105-2200 | 2316.7361
KVZ 300-105-2300 | 2434.9748
KVZ 300-105-2400 | 2553.2134
KVZ 300-105-2500 | 2671.4521
KVZ 300-105-2600 | 2789.6908
KVZ 300-105-2700 | 2907.9295
KVZ 300-105-2800 | 3026.1682
KVZ 300-105-2900 | 3144.4069
KVZ 300-105-3000 | 3262.6456
KVZ 300-105-3100 | 3380.8842
KVZ 300-105-3200 | 3499.1229
KVZ 300-105-3300 | 3617.3616
KVZ 300-105-3400 | 3735.6003
KVZ 300-105-3500 | 3853.839
KVZ 300-105-3600 | 3972.0777
KVZ 300-105-3700 | 4090.3164
KVZ 300-105-3800 | 4208.555
KVZ 300-105-3900 | 4326.7937
KVZ 300-105-4000 | 4445.0324
KVZ 300-105-4100 | 4563.2711
KVZ 300-105-4200 | 4681.5098
KVZ 300-105-4300 | 4799.7485
KVZ 300-105-4400 | 4917.9872
KVZ 300-105-4500 | 5036.2258
KVZ 300-105-4600 | 5154.4645
KVZ 300-105-4700 | 5272.7032
KVZ 300-105-4800 | 5390.9419
KVZ(16) 350-85-600 | 589.967
KVZ(16) 350-85-700 | 689.054
KVZ(16) 350-85-800 | 798.141
KVZ(16) 350-85-900 | 908.228
KVZ(16) 350-85-1000 | 1017.315
KVZ(16) 350-85-1100 | 1116.402
KVZ(16) 350-85-1200 | 1215.489
KVZ(16) 350-85-1300 | 1314.576
KVZ(16) 350-85-1400 | 1413.663
KVZ(16) 350-85-1500 | 1512.75
KVZ(16) 350-85-1600 | 1611.837
KVZ(16) 350-85-1700 | 1710.924
KVZ(16) 350-85-1800 | 1810.011
KVZ(16) 350-85-1900 | 1909.098
KVZ(16) 350-85-2000 | 2008.185
KVZ(16) 350-85-2100 | 2086.272
KVZ(16) 350-85-2200 | 2168.359
KVZ(16) 350-85-2300 | 2266.446
KVZ(16) 350-85-2400 | 2364.533
KVZ(16) 350-85-2500 | 2530.065
KVZ(16) 350-85-2600 | 2629.152
KVZ(16) 350-85-2700 | 2728.239
KVZ(16) 350-85-2800 | 2827.326
KVZ(16) 350-85-2900 | 2926.413
KVZ(16) 350-85-3000 | 3025.5
KVZ(16) 350-85-3100 | 3124.587
KVZ(16) 350-85-3200 | 3223.674
KVZ(16) 350-85-3300 | 3322.761
KVZ(16) 350-85-3400 | 3421.848
KVZ(16) 350-85-3500 | 3520.935
KVZ(16) 350-85-3600 | 3620.022
KVZ(16) 350-85-3700 | 3719.109
KVZ(16) 350-85-3800 | 3818.196
KVZ(16) 350-85-3900 | 3917.283
KVZ(16) 350-85-4000 | 4016.37
KVZ(16) 350-85-4100 | 4094.457
KVZ(16) 350-85-4200 | 4172.544
KVZ(16) 350-85-4300 | 4254.631
KVZ(16) 350-85-4400 | 4336.718
KVZ(16) 350-85-4500 | 4434.805
KVZ(16) 350-85-4600 | 4532.892
KVZ(16) 350-85-4700 | 4630.979
KVZ(16) 350-85-4800 | 4729.066
KVZ 370-105-600 | 761.7722
KVZ 370-105-700 | 911.7722
KVZ 370-105-800 | 1061.7722
KVZ 370-105-900 | 1201.7722
KVZ 370-105-1000 | 1341.7722
KVZ 370-105-1100 | 1472.4022
KVZ 370-105-1200 | 1603.0322
KVZ 370-105-1300 | 1733.6622
KVZ 370-105-1400 | 1864.2922
KVZ 370-105-1500 | 1994.9222
KVZ 370-105-1600 | 2125.5522
KVZ 370-105-1700 | 2256.1822
KVZ 370-105-1800 | 2386.8122
KVZ 370-105-1900 | 2517.4422
KVZ 370-105-2000 | 2648.0722
KVZ 370-105-2100 | 2778.7022
KVZ 370-105-2200 | 2909.3322
KVZ 370-105-2300 | 3039.9622
KVZ 370-105-2400 | 3170.5922
KVZ 370-105-2500 | 3301.2222
KVZ 370-105-2600 | 3431.8522
KVZ 370-105-2700 | 3562.4822
KVZ 370-105-2800 | 3693.1122
KVZ 370-105-2900 | 3823.7422
KVZ 370-105-3000 | 3954.3722
KVZ 370-105-3100 | 4085.0022
KVZ 370-105-3200 | 4215.6322
KVZ 370-105-3300 | 4346.2622
KVZ 370-105-3400 | 4476.8922
KVZ 370-105-3500 | 4607.5222
KVZ 370-105-3600 | 4738.1522
KVZ 370-105-3700 | 4868.7822
KVZ 370-105-3800 | 4999.4122
KVZ 370-105-3900 | 5130.0422
KVZ 370-105-4000 | 5260.6722
KVZ 370-105-4100 | 5391.3022
KVZ 370-105-4200 | 5521.9322
KVZ 370-105-4300 | 5652.5622
KVZ 370-105-4400 | 5783.1922
KVZ 370-105-4500 | 5913.8222
KVZ 370-105-4600 | 6044.4522
KVZ 370-105-4700 | 6175.0822
KVZ 370-105-4800 | 6305.7122

## Techno Vent
Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70
| min | norm | max
KVZV 250-85-800 | 716.9029 | 860.1827 | 1037.3398
KVZV 250-85-900 | 865.8447 | 1031.9038 | 1258.1748
KVZV 250-85-1000 | 1014.7864 | 1203.625 | 1479.0097
KVZV 250-85-1100 | 1163.7282 | 1375.3462 | 1699.8447
KVZV 250-85-1200 | 1311 | 1544 | 1919
KVZV 250-85-1300 | 1461.6117 | 1718.7885 | 2141.5146
KVZV 250-85-1400 | 1610.5534 | 1890.5096 | 2362.3495
KVZV 250-85-1500 | 1759.4951 | 2062.2308 | 2583.1845
KVZV 250-85-1600 | 1908.4369 | 2233.9519 | 2804.0194
KVZV 250-85-1700 | 2057.3786 | 2405.6731 | 3024.8544
KVZV 250-85-1800 | 2206.3204 | 2577.3942 | 3245.6893
KVZV 250-85-1900 | 2355.2621 | 2749.1154 | 3466.5243
KVZV 250-85-2000 | 2504.2039 | 2920.8365 | 3687.3592
KVZV 250-85-2100 | 2653.1456 | 3092.5577 | 3908.1942
KVZV 250-85-2200 | 2802.0874 | 3264.2788 | 4129.0291
KVZV 250-85-2300 | 2951.0291 | 3436 | 4349.8641
KVZV 250-85-2400 | 3099.9709 | 3607.7212 | 4570.699
KVZV 250-85-2500 | 2772.6117 | 3262.7885 | 4060.5146
KVZV 250-85-2600 | 2923.2233 | 3437.5769 | 4283.0291
KVZV 250-85-2700 | 3072.165 | 3609.2981 | 4503.8641
KVZV 250-85-2800 | 3221.1068 | 3781.0192 | 4724.699
KVZV 250-85-2900 | 3370.0485 | 3952.7404 | 4945.534
KVZV 250-85-3000 | 3518.9903 | 4124.4615 | 5166.3689
KVZV 250-85-3100 | 3667.932 | 4296.1827 | 5387.2039
KVZV 250-85-3200 | 3816.8738 | 4467.9038 | 5608.0388
KVZV 250-85-3300 | 3965.8155 | 4639.625 | 5828.8738
KVZV 250-85-3400 | 4114.7573 | 4811.3462 | 6049.7087
KVZV 250-85-3500 | 4263.699 | 4983.0673 | 6270.5437
KVZV 250-85-3600 | 4412.6408 | 5154.7885 | 6491.3786
KVZV 250-85-3700 | 4561.5825 | 5326.5096 | 6712.2136
KVZV 250-85-3800 | 4710.5243 | 5498.2308 | 6933.0485
KVZV 250-85-3900 | 4859.466 | 5669.9519 | 7153.8835
KVZV 250-85-4000 | 5008.4078 | 5841.6731 | 7374.7184
KVZV 250-85-4100 | 5157.3495 | 6013.3942 | 7595.5534
KVZV 250-85-4200 | 5306.2913 | 6185.1154 | 7816.3883
KVZV 250-85-4300 | 5455.233 | 6356.8365 | 8037.2233
KVZV 250-85-4400 | 5604.1748 | 6528.5577 | 8258.0583
KVZV 250-85-4500 | 5753.1165 | 6700.2788 | 8478.8932
KVZV 250-85-4600 | 5902.0583 | 6872 | 8699.7282
KVZV 250-85-4700 | 6051 | 7043.7212 | 8920.5631
KVZV 250-85-4800 | 6199.9417 | 7215.4423 | 9141.3981
KVZV 350-85-800 | 837.93 | 995.51 | 1281.17
KVZV 350-85-900 | 1020.86 | 1213.02 | 1561.34
KVZV 350-85-1000 | 1203.79 | 1430.53 | 1841.51
KVZV 350-85-1100 | 1386.72 | 1648.04 | 2121.68
KVZV 350-85-1200 | 1569.65 | 1865.55 | 2401.85
KVZV 350-85-1300 | 1752.58 | 2083.06 | 2682.02
KVZV 350-85-1400 | 1935.51 | 2300.57 | 2962.19
KVZV 350-85-1500 | 2118.44 | 2518.08 | 3242.36
KVZV 350-85-1600 | 2301.37 | 2735.59 | 3522.53
KVZV 350-85-1700 | 2484.3 | 2953.1 | 3802.7
KVZV 350-85-1800 | 2667.23 | 3170.61 | 4082.87
KVZV 350-85-1900 | 2850.16 | 3388.12 | 4363.04
KVZV 350-85-2000 | 3033.09 | 3605.63 | 4643.21
KVZV 350-85-2100 | 3216.02 | 3823.14 | 4923.38
KVZV 350-85-2200 | 3398.95 | 4040.65 | 5203.55
KVZV 350-85-2300 | 3581.88 | 4258.16 | 5483.72
KVZV 350-85-2400 | 3764.81 | 4475.67 | 5763.89
KVZV 350-85-2500 | 3322.23 | 3948.61 | 5083.87
KVZV 350-85-2600 | 3505.16 | 4166.12 | 5364.04
KVZV 350-85-2700 | 3688.09 | 4383.63 | 5644.21
KVZV 350-85-2800 | 3871.02 | 4601.14 | 5924.38
KVZV 350-85-2900 | 4053.95 | 4818.65 | 6204.55
KVZV 350-85-3000 | 4236.88 | 5036.16 | 6484.72
KVZV 350-85-3100 | 4419.81 | 5253.67 | 6764.89
KVZV 350-85-3200 | 4602.74 | 5471.18 | 7045.06
KVZV 350-85-3300 | 4785.67 | 5688.69 | 7325.23
KVZV 350-85-3400 | 4968.6 | 5906.2 | 7605.4
KVZV 350-85-3500 | 5151.53 | 6123.71 | 7885.57
KVZV 350-85-3600 | 5334.46 | 6341.22 | 8165.74
KVZV 350-85-3700 | 5517.39 | 6558.73 | 8445.91
KVZV 350-85-3800 | 5700.32 | 6776.24 | 8726.08
KVZV 350-85-3900 | 5883.25 | 6993.75 | 9006.25
KVZV 350-85-4000 | 6066.18 | 7211.26 | 9286.42
KVZV 350-85-4100 | 6249.11 | 7428.77 | 9566.59
KVZV 350-85-4200 | 6432.04 | 7646.28 | 9846.76
KVZV 350-85-4300 | 6614.97 | 7863.79 | 10126.93
KVZV 350-85-4400 | 6797.9 | 8081.3 | 10407.1
KVZV 350-85-4500 | 6980.83 | 8298.81 | 10687.27
KVZV 350-85-4600 | 7163.76 | 8516.32 | 10967.44
KVZV 350-85-4700 | 7346.69 | 8733.83 | 11247.61
KVZV 350-85-4800 | 7529.62 | 8951.34 | 11527.78
KVZV 420-85-800 | 794 | 963 | 1274
KVZV 420-85-900 | 964 | 1169 | 1546
KVZV 420-85-1000 | 1134 | 1375 | 1819
KVZV 420-85-1100 | 1304 | 1581 | 2092
KVZV 420-85-1200 | 1475 | 1784 | 2364
KVZV 420-85-1300 | 1645 | 1994 | 2637
KVZV 420-85-1400 | 1815 | 2200 | 2910
KVZV 420-85-1500 | 1985 | 2406 | 3182
KVZV 420-85-1600 | 2156 | 2612 | 3455
KVZV 420-85-1700 | 2326 | 2819 | 3728
KVZV 420-85-1800 | 2496 | 3025 | 4001
KVZV 420-85-1900 | 2666 | 3231 | 4273
KVZV 420-85-2000 | 2837 | 3437 | 4546
KVZV 420-85-2100 | 3187 | 3643 | 4819
KVZV 420-85-2200 | 3177 | 3849 | 5091
KVZV 420-85-2300 | 3347 | 4055 | 5364
KVZV 420-85-2400 | 3517 | 4262 | 5637
KVZV 420-85-2500 | 3120 | 3778 | 5001
KVZV 420-85-2600 | 3290 | 3988 | 5274
KVZV 420-85-2700 | 3460 | 4194 | 5547
KVZV 420-85-2800 | 3630 | 4400 | 5820
KVZV 420-85-2900 | 3800 | 4606 | 6092
KVZV 420-85-3000 | 3970 | 4812 | 6364
KVZV 420-85-3100 | 4141 | 5018 | 6637
KVZV 420-85-3200 | 4312 | 5224 | 6910
KVZV 420-85-3300 | 4482 | 5431 | 7183
KVZV 420-85-3400 | 4652 | 5638 | 7456
KVZV 420-85-3500 | 4822 | 5844 | 7729
KVZV 420-85-3600 | 4992 | 6050 | 8002
KVZV 420-85-3700 | 5162 | 6256 | 8274
KVZV 420-85-3800 | 5332 | 6462 | 8546
KVZV 420-85-3900 | 5503 | 6668 | 8819
KVZV 420-85-4000 | 5674 | 6874 | 9092
KVZV 420-85-4100 | 6024 | 7080 | 9365
KVZV 420-85-4200 | 6374 | 7286 | 9638
KVZV 420-85-4300 | 6364 | 7492 | 9910
KVZV 420-85-4400 | 6354 | 7698 | 10182
KVZV 420-85-4500 | 6524 | 7904 | 10455
KVZV 420-85-4600 | 6694 | 8110 | 10728
KVZV 420-85-4700 | 6864 | 8317 | 11001
KVZV 420-85-4800 | 7034 | 8524 | 11274
KVZV 250-105-800 | 823.1 | 979.02 | 1203.1
KVZV 250-105-900 | 996.2 | 1182.04 | 1459.2
KVZV 250-105-1000 | 1169.3 | 1385.06 | 1715.3
KVZV 250-105-1100 | 1342.4 | 1588.08 | 1971.4
KVZV 250-105-1200 | 1515.5 | 1791.1 | 2227.5
KVZV 250-105-1300 | 1688.6 | 1994.12 | 2483.6
KVZV 250-105-1400 | 1861.7 | 2197.14 | 2739.7
KVZV 250-105-1500 | 2034.8 | 2400.16 | 2995.8
KVZV 250-105-1600 | 2207.9 | 2603.18 | 3251.9
KVZV 250-105-1700 | 2381 | 2806.2 | 3508
KVZV 250-105-1800 | 2554.1 | 3009.22 | 3764.1
KVZV 250-105-1900 | 2727.2 | 3212.24 | 4020.2
KVZV 250-105-2000 | 2900.3 | 3415.26 | 4276.3
KVZV 250-105-2100 | 3073.4 | 3618.28 | 4532.4
KVZV 250-105-2200 | 3246.5 | 3821.3 | 4788.5
KVZV 250-105-2300 | 3419.6 | 4024.32 | 5044.6
KVZV 250-105-2400 | 3592.7 | 4227.34 | 5300.7
KVZV 250-105-2500 | 3204.1 | 3785.22 | 4711.1
KVZV 250-105-2600 | 3377.2 | 3988.24 | 4967.2
KVZV 250-105-2700 | 3550.3 | 4191.26 | 5223.3
KVZV 250-105-2800 | 3723.4 | 4394.28 | 5479.4
KVZV 250-105-2900 | 3896.5 | 4597.3 | 5735.5
KVZV 250-105-3000 | 4069.6 | 4800.32 | 5991.6
KVZV 250-105-3100 | 4242.7 | 5003.34 | 6247.7
KVZV 250-105-3200 | 4415.8 | 5206.36 | 6503.8
KVZV 250-105-3300 | 4588.9 | 5409.38 | 6759.9
KVZV 250-105-3400 | 4762 | 5612.4 | 7016
KVZV 250-105-3500 | 4935.1 | 5815.42 | 7272.1
KVZV 250-105-3600 | 5108.2 | 6018.44 | 7528.2
KVZV 250-105-3700 | 5281.3 | 6221.22 | 7784.3
KVZV 250-105-3800 | 5454.4 | 6424 | 8040.4
KVZV 250-105-3900 | 5627.5 | 6627 | 8296.5
KVZV 250-105-4000 | 5800.6 | 6830 | 8552.6
KVZV 250-105-4100 | 5973.7 | 7033.28 | 8808.7
KVZV 250-105-4200 | 6146.8 | 7236.56 | 9064.8
KVZV 250-105-4300 | 6319.9 | 7439.58 | 9320.9
KVZV 250-105-4400 | 6493 | 7642.6 | 9577
KVZV 250-105-4500 | 6666.1 | 7845.62 | 9833.1
KVZV 250-105-4600 | 6839.2 | 8048.64 | 10089.2
KVZV 250-105-4700 | 7012.3 | 8251.66 | 10345.3
KVZV 250-105-4800 | 7185.4 | 8454.68 | 10601.4
KVZV 350-105-800 | 886.54 | 1054.46 | 1360.49
KVZV 350-105-900 | 1077.08 | 1280.92 | 1651.98
KVZV 350-105-1000 | 1267.62 | 1507.38 | 1943.47
KVZV 350-105-1100 | 1458.16 | 1733.84 | 2234.96
KVZV 350-105-1200 | 1648.7 | 1960.3 | 2526.45
KVZV 350-105-1300 | 1839.24 | 2186.76 | 2817.94
KVZV 350-105-1400 | 2029.78 | 2413.22 | 3109.43
KVZV 350-105-1500 | 2220.32 | 2639.68 | 3400.92
KVZV 350-105-1600 | 2410.86 | 2866.14 | 3692.41
KVZV 350-105-1700 | 2601.4 | 3092.6 | 3983.9
KVZV 350-105-1800 | 2791.94 | 3319.06 | 4275.39
KVZV 350-105-1900 | 2982.48 | 3545.52 | 4566.88
KVZV 350-105-2000 | 3173.02 | 3771.98 | 4858.37
KVZV 350-105-2100 | 3363.56 | 3998.44 | 5149.86
KVZV 350-105-2200 | 3554.1 | 4224.9 | 5441.35
KVZV 350-105-2300 | 3744.64 | 4451.36 | 5732.84
KVZV 350-105-2400 | 3935.18 | 4677.82 | 6024.33
KVZV 350-105-2500 | 3487.94 | 4147.06 | 5344.39
KVZV 350-105-2600 | 3678.48 | 4373.52 | 5635.88
KVZV 350-105-2700 | 3869.02 | 4599.98 | 5927.37
KVZV 350-105-2800 | 4059.56 | 4826.44 | 6218.86
KVZV 350-105-2900 | 4250.1 | 5052.9 | 6510.35
KVZV 350-105-3000 | 4440.64 | 5279.36 | 6801.84
KVZV 350-105-3100 | 4631.18 | 5505.82 | 7093.33
KVZV 350-105-3200 | 4821.72 | 5732.28 | 7384.82
KVZV 350-105-3300 | 5012.26 | 5958.74 | 7676.31
KVZV 350-105-3400 | 5202.8 | 6185.2 | 7967.8
KVZV 350-105-3500 | 5393.34 | 6411.66 | 8259.29
KVZV 350-105-3600 | 5583.88 | 6638.12 | 8550.78
KVZV 350-105-3700 | 5774.42 | 6864.58 | 8842.27
KVZV 350-105-3800 | 5964.96 | 7091.04 | 9133.76
KVZV 350-105-3900 | 6155.5 | 7317.5 | 9425.25
KVZV 350-105-4000 | 6346.04 | 7543.96 | 9716.74
KVZV 350-105-4100 | 6536.58 | 7770.42 | 10008.23
KVZV 350-105-4200 | 6727.12 | 7996.88 | 10299.72
KVZV 350-105-4300 | 6917.66 | 8223.34 | 10591.21
KVZV 350-105-4400 | 7108.2 | 8449.8 | 10882.7
KVZV 350-105-4500 | 7298.74 | 8676.26 | 11174.19
KVZV 350-105-4600 | 7489.28 | 8902.72 | 11465.68
KVZV 350-105-4700 | 7679.82 | 9129.18 | 11757.17
KVZV 350-105-4800 | 7870.36 | 9355.64 | 12048.66
KVZV 420-105-800 | 942 | 1122 | 1435
KVZV 420-105-900 | 1159.366 | 1379.618 | 1775.497
KVZV 420-105-1000 | 1365.049 | 1624.027 | 2090.3455
KVZV 420-105-1100 | 1570.732 | 1868.436 | 2405.194
KVZV 420-105-1200 | 1776.415 | 2112.845 | 2720.0425
KVZV 420-105-1300 | 1982.098 | 2357.254 | 3034.891
KVZV 420-105-1400 | 2187.781 | 2601.663 | 3349.7395
KVZV 420-105-1500 | 2393.464 | 2846.072 | 3664.588
KVZV 420-105-1600 | 2599.147 | 3090.481 | 3979.4365
KVZV 420-105-1700 | 2804.83 | 3334.89 | 4294.285
KVZV 420-105-1800 | 3010.513 | 3579.299 | 4609.1335
KVZV 420-105-1900 | 3216.196 | 3823.708 | 4923.982
KVZV 420-105-2000 | 3421.879 | 4068.117 | 5238.8305
KVZV 420-105-2100 | 3627.562 | 4312.526 | 5553.679
KVZV 420-105-2200 | 3833.245 | 4556.935 | 5868.5275
KVZV 420-105-2300 | 4038.928 | 4801.344 | 6183.376
KVZV 420-105-2400 | 4244.611 | 5045.753 | 6498.2245
KVZV 420-105-2500 | 3758.513 | 4470.099 | 5754.9335
KVZV 420-105-2600 | 3964.196 | 4714.508 | 6069.782
KVZV 420-105-2700 | 4169.879 | 4958.917 | 6384.6305
KVZV 420-105-2800 | 4375.562 | 5203.326 | 6699.479
KVZV 420-105-2900 | 4581.245 | 5447.735 | 7014.3275
KVZV 420-105-3000 | 4786.928 | 5692.144 | 7329.176
KVZV 420-105-3100 | 4992.611 | 5936.553 | 7644.0245
KVZV 420-105-3200 | 5198.294 | 6180.962 | 7958.873
KVZV 420-105-3300 | 5403.977 | 6425.371 | 8273.7215
KVZV 420-105-3400 | 5609.66 | 6669.78 | 8588.57
KVZV 420-105-3500 | 5815.343 | 6914.189 | 8903.4185
KVZV 420-105-3600 | 6021.026 | 7158.598 | 9218.267
KVZV 420-105-3700 | 6226.709 | 7403.007 | 9533.1155
KVZV 420-105-3800 | 6432.392 | 7647.416 | 9847.964
KVZV 420-105-3900 | 6638.075 | 7891.825 | 10162.8125
KVZV 420-105-4000 | 6843.758 | 8136.234 | 10477.661
KVZV 420-105-4100 | 7049.441 | 8380.643 | 10792.5095
KVZV 420-105-4200 | 7255.124 | 8625.052 | 11107.358
KVZV 420-105-4300 | 7460.807 | 8869.461 | 11422.2065
KVZV 420-105-4400 | 7666.49 | 9113.87 | 11737.055
KVZV 420-105-4500 | 7872.173 | 9358.279 | 12051.9035
KVZV 420-105-4600 | 8077.856 | 9602.688 | 12366.752
KVZV 420-105-4700 | 8283.539 | 9847.097 | 12681.6005
KVZV 420-105-4800 | 8489.222 | 10091.506 | 12996.449
KVZV 250-120-800 | 909.71 | 1063.41 | 1336.74
KVZV 250-120-900 | 1102.42 | 1290.82 | 1621.47
KVZV 250-120-1000 | 1295.13 | 1518.23 | 1906.2
KVZV 250-120-1100 | 1487.84 | 1745.64 | 2190.93
KVZV 250-120-1200 | 1680.55 | 1973.05 | 2475.66
KVZV 250-120-1300 | 1873.26 | 2200.46 | 2760.39
KVZV 250-120-1400 | 2065.97 | 2427.87 | 3045.12
KVZV 250-120-1500 | 2258.68 | 2655.28 | 3329.85
KVZV 250-120-1600 | 2451.39 | 2882.69 | 3614.58
KVZV 250-120-1700 | 2644.1 | 3110.1 | 3899.31
KVZV 250-120-1800 | 2836.81 | 3337.51 | 4184.04
KVZV 250-120-1900 | 3029.52 | 3564.92 | 4468.77
KVZV 250-120-2000 | 3222.23 | 3792.33 | 4753.5
KVZV 250-120-2100 | 3414.94 | 4019.74 | 5038.23
KVZV 250-120-2200 | 3607.65 | 4247.15 | 5322.96
KVZV 250-120-2300 | 3800.36 | 4474.56 | 5607.69
KVZV 250-120-2400 | 3993.07 | 4701.97 | 5892.42
KVZV 250-120-2500 | 3553.81 | 4173.51 | 5236.05
KVZV 250-120-2600 | 3746.52 | 4400.92 | 5520.78
KVZV 250-120-2700 | 3939.23 | 4628.33 | 5805.51
KVZV 250-120-2800 | 4131.94 | 4855.74 | 6090.24
KVZV 250-120-2900 | 4324.65 | 5083.15 | 6374.97
KVZV 250-120-3000 | 4517.36 | 5310.56 | 6659.7
KVZV 250-120-3100 | 4710.07 | 5537.97 | 6944.43
KVZV 250-120-3200 | 4902.78 | 5765.38 | 7229.16
KVZV 250-120-3300 | 5095.49 | 5992.79 | 7513.89
KVZV 250-120-3400 | 5288.2 | 6220.2 | 7798.62
KVZV 250-120-3500 | 5480.91 | 6447.61 | 8083.35
KVZV 250-120-3600 | 5673.62 | 6675.02 | 8368.08
KVZV 250-120-3700 | 5866.33 | 6902.43 | 8652.81
KVZV 250-120-3800 | 6059.04 | 7129.84 | 8937.54
KVZV 250-120-3900 | 6251.75 | 7357.25 | 9222.27
KVZV 250-120-4000 | 6444.46 | 7584.66 | 9507
KVZV 250-120-4100 | 6637.17 | 7812.07 | 9791.73
KVZV 250-120-4200 | 6829.88 | 8039.48 | 10076.46
KVZV 250-120-4300 | 7022.59 | 8266.89 | 10361.19
KVZV 250-120-4400 | 7215.3 | 8494.3 | 10645.92
KVZV 250-120-4500 | 7408.01 | 8721.71 | 10930.65
KVZV 250-120-4600 | 7600.72 | 8949.12 | 11215.38
KVZV 250-120-4700 | 7793.43 | 9176.53 | 11500.11
KVZV 250-120-4800 | 7986.14 | 9403.94 | 11784.84
KVZV 350-120-800 | 1086.37 | 1292.51 | 1557.8
KVZV 350-120-900 | 1320.74 | 1571.02 | 1916.6
KVZV 350-120-1000 | 1555.11 | 1849.53 | 2275.4
KVZV 350-120-1100 | 1789.48 | 2128.04 | 2634.2
KVZV 350-120-1200 | 2023.85 | 2406.55 | 2993
KVZV 350-120-1300 | 2258.22 | 2685.06 | 3351.8
KVZV 350-120-1400 | 2492.59 | 2963.57 | 3710.6
KVZV 350-120-1500 | 2726.96 | 3242.08 | 4069.4
KVZV 350-120-1600 | 2961.33 | 3520.59 | 4428.2
KVZV 350-120-1700 | 3195.7 | 3799.1 | 4787
KVZV 350-120-1800 | 3430.07 | 4077.61 | 5145.8
KVZV 350-120-1900 | 3664.44 | 4356.12 | 5504.6
KVZV 350-120-2000 | 3898.81 | 4634.63 | 5863.4
KVZV 350-120-2100 | 4133.18 | 4913.14 | 6222.2
KVZV 350-120-2200 | 4367.55 | 5191.65 | 6581
KVZV 350-120-2300 | 4601.92 | 5470.16 | 6939.8
KVZV 350-120-2400 | 4836.29 | 5748.67 | 7298.6
KVZV 350-120-2500 | 4282.07 | 5091.61 | 6344.8
KVZV 350-120-2600 | 4516.44 | 5370.12 | 6703.6
KVZV 350-120-2700 | 4750.81 | 5648.63 | 7062.4
KVZV 350-120-2800 | 4985.18 | 5927.14 | 7421.2
KVZV 350-120-2900 | 5219.55 | 6205.65 | 7780
KVZV 350-120-3000 | 5453.92 | 6484.16 | 8138.8
KVZV 350-120-3100 | 5688.29 | 6762.67 | 8497.6
KVZV 350-120-3200 | 5922.66 | 7041.18 | 8856.4
KVZV 350-120-3300 | 6157.03 | 7319.69 | 9215.2
KVZV 350-120-3400 | 6391.4 | 7598.2 | 9574
KVZV 350-120-3500 | 6625.77 | 7876.71 | 9932.8
KVZV 350-120-3600 | 6860.14 | 8155.22 | 10291.6
KVZV 350-120-3700 | 7094.51 | 8433.73 | 10650.4
KVZV 350-120-3800 | 7328.88 | 8712.24 | 11009.2
KVZV 350-120-3900 | 7563.25 | 8990.75 | 11368
KVZV 350-120-4000 | 7797.62 | 9269.26 | 11726.8
KVZV 350-120-4100 | 8031.99 | 9547.77 | 12085.6
KVZV 350-120-4200 | 8266.36 | 9826.28 | 12444.4
KVZV 350-120-4300 | 8500.73 | 10104.79 | 12803.2
KVZV 350-120-4400 | 8735.1 | 10383.3 | 13162
KVZV 350-120-4500 | 8969.47 | 10661.81 | 13520.8
KVZV 350-120-4600 | 9203.84 | 10940.32 | 13879.6
KVZV 350-120-4700 | 9438.21 | 11218.83 | 14238.4
KVZV 350-120-4800 | 9672.58 | 11497.34 | 14597.2
KVZV 420-120-800 | 1107.9 | 1423.026 | 2109.3
KVZV 420-120-900 | 1297.8 | 1670.679 | 2428.55
KVZV 420-120-1000 | 1487.7 | 1918.332 | 2747.8
KVZV 420-120-1100 | 1677.6 | 2165.985 | 3067.05
KVZV 420-120-1200 | 1867.5 | 2413.638 | 3386.3
KVZV 420-120-1300 | 2057.4 | 2661.291 | 3705.55
KVZV 420-120-1400 | 2247.3 | 2908.944 | 4024.8
KVZV 420-120-1500 | 2437.2 | 3156.597 | 4344.05
KVZV 420-120-1600 | 2627.1 | 3404.25 | 4663.3
KVZV 420-120-1700 | 2817 | 3651.903 | 4982.55
KVZV 420-120-1800 | 3006.9 | 3899.556 | 5301.8
KVZV 420-120-1900 | 3196.8 | 4147.209 | 5621.05
KVZV 420-120-2000 | 3386.7 | 4394.862 | 5940.3
KVZV 420-120-2100 | 3576.6 | 4642.515 | 6259.55
KVZV 420-120-2200 | 3766.5 | 4890.168 | 6578.8
KVZV 420-120-2300 | 3956.4 | 5137.821 | 6898.05
KVZV 420-120-2400 | 4146.3 | 5385.474 | 7217.3
KVZV 420-120-2500 | 3924.9 | 5074.929 | 7091.85
KVZV 420-120-2600 | 4114.8 | 5322.582 | 7411.1
KVZV 420-120-2700 | 4304.7 | 5570.235 | 7730.35
KVZV 420-120-2800 | 4494.6 | 5817.888 | 8049.6
KVZV 420-120-2900 | 4684.5 | 6065.541 | 8368.85
KVZV 420-120-3000 | 4874.4 | 6313.194 | 8688.1
KVZV 420-120-3100 | 5064.3 | 6560.847 | 9007.35
KVZV 420-120-3200 | 5254.2 | 6808.5 | 9326.6
KVZV 420-120-3300 | 5444.1 | 7056.153 | 9645.85
KVZV 420-120-3400 | 5634 | 7303.806 | 9965.1
KVZV 420-120-3500 | 5823.9 | 7551.459 | 10284.35
KVZV 420-120-3600 | 6013.8 | 7799.112 | 10603.6
KVZV 420-120-3700 | 6203.7 | 8046.765 | 10922.85
KVZV 420-120-3800 | 6393.6 | 8294.418 | 11242.1
KVZV 420-120-3900 | 6583.5 | 8542.071 | 11561.35
KVZV 420-120-4000 | 6773.4 | 8789.724 | 11880.6
KVZV 420-120-4100 | 6963.3 | 9037.377 | 12199.85
KVZV 420-120-4200 | 7153.2 | 9285.03 | 12519.1
KVZV 420-120-4300 | 7343.1 | 9532.683 | 12838.35
KVZV 420-120-4400 | 7533 | 9780.336 | 13157.6
KVZV 420-120-4500 | 7722.9 | 10027.989 | 13476.85
KVZV 420-120-4600 | 7912.8 | 10275.642 | 13796.1
KVZV 420-120-4700 | 8102.7 | 10523.295 | 14115.35
KVZV 420-120-4800 | 8292.6 | 10770.948 | 14434.6
KVZV 250-140-800 | 1055.54 | 1234.78 | 1550.29
KVZV 250-140-900 | 1279.08 | 1498.56 | 1880.58
KVZV 250-140-1000 | 1502.62 | 1762.34 | 2210.87
KVZV 250-140-1100 | 1726.16 | 2026.12 | 2541.16
KVZV 250-140-1200 | 1949.7 | 2289.9 | 2871.45
KVZV 250-140-1300 | 2173.24 | 2553.68 | 3201.74
KVZV 250-140-1400 | 2396.78 | 2817.46 | 3532.03
KVZV 250-140-1500 | 2620.32 | 3081.24 | 3862.32
KVZV 250-140-1600 | 2843.86 | 3345.02 | 4192.61
KVZV 250-140-1700 | 3067.4 | 3608.8 | 4522.9
KVZV 250-140-1800 | 3290.94 | 3872.58 | 4853.19
KVZV 250-140-1900 | 3514.48 | 4136.36 | 5183.48
KVZV 250-140-2000 | 3738.02 | 4400.14 | 5513.77
KVZV 250-140-2100 | 3961.56 | 4663.92 | 5844.06
KVZV 250-140-2200 | 4185.1 | 4927.7 | 6174.35
KVZV 250-140-2300 | 4408.64 | 5191.48 | 6504.64
KVZV 250-140-2400 | 4632.18 | 5455.26 | 6834.93
KVZV 250-140-2500 | 4122.94 | 4843.58 | 6073.19
KVZV 250-140-2600 | 4346.48 | 5107.36 | 6403.48
KVZV 250-140-2700 | 4570.02 | 5371.14 | 6733.77
KVZV 250-140-2800 | 4793.56 | 5634.92 | 7064.06
KVZV 250-140-2900 | 5017.1 | 5898.7 | 7394.35
KVZV 250-140-3000 | 5240.64 | 6162.48 | 7724.64
KVZV 250-140-3100 | 5464.18 | 6426.26 | 8054.93
KVZV 250-140-3200 | 5687.72 | 6690.04 | 8385.22
KVZV 250-140-3300 | 5911.26 | 6953.82 | 8715.51
KVZV 250-140-3400 | 6134.8 | 7217.6 | 9045.8
KVZV 250-140-3500 | 6358.34 | 7481.38 | 9376.09
KVZV 250-140-3600 | 6581.88 | 7745.16 | 9706.38
KVZV 250-140-3700 | 6805.42 | 8008.94 | 10036.67
KVZV 250-140-3800 | 7028.96 | 8272.72 | 10366.96
KVZV 250-140-3900 | 7252.5 | 8536.5 | 10697.25
KVZV 250-140-4000 | 7476.04 | 8800.28 | 11027.54
KVZV 250-140-4100 | 7699.58 | 9064.06 | 11357.83
KVZV 250-140-4200 | 7923.12 | 9327.84 | 11688.12
KVZV 250-140-4300 | 8146.66 | 9591.62 | 12018.41
KVZV 250-140-4400 | 8370.2 | 9855.4 | 12348.7
KVZV 250-140-4500 | 8593.74 | 10119.18 | 12678.99
KVZV 250-140-4600 | 8817.28 | 10382.96 | 13009.28
KVZV 250-140-4700 | 9040.82 | 10646.74 | 13339.57
KVZV 250-140-4800 | 9264.36 | 10910.52 | 13669.86
KVZV 350-140-800 | 1254.27 | 1537.8 | 2078.14
KVZV 350-140-900 | 1520.54 | 1864.6 | 2520.31
KVZV 350-140-1000 | 1786.81 | 2191.4 | 2962.48
KVZV 350-140-1100 | 2053.08 | 2518.2 | 3404.65
KVZV 350-140-1200 | 2319.35 | 2845 | 3846.82
KVZV 350-140-1300 | 2585.62 | 3171.8 | 4288.99
KVZV 350-140-1400 | 2851.89 | 3498.6 | 4731.16
KVZV 350-140-1500 | 3118.16 | 3825.4 | 5173.33
KVZV 350-140-1600 | 3384.43 | 4152.2 | 5615.5
KVZV 350-140-1700 | 3650.7 | 4479 | 6057.67
KVZV 350-140-1800 | 3916.97 | 4805.8 | 6499.84
KVZV 350-140-1900 | 4183.24 | 5132.6 | 6942.01
KVZV 350-140-2000 | 4449.51 | 5459.4 | 7384.18
KVZV 350-140-2100 | 4715.78 | 5786.2 | 7826.35
KVZV 350-140-2200 | 4982.05 | 6113 | 8268.52
KVZV 350-140-2300 | 5248.32 | 6439.8 | 8710.69
KVZV 350-140-2400 | 5514.59 | 6766.6 | 9152.86
KVZV 350-140-2500 | 4904.97 | 6016.8 | 8135.81
KVZV 350-140-2600 | 5171.24 | 6343.6 | 8577.98
KVZV 350-140-2700 | 5437.51 | 6670.4 | 9020.15
KVZV 350-140-2800 | 5703.78 | 6997.2 | 9462.32
KVZV 350-140-2900 | 5970.05 | 7324 | 9904.49
KVZV 350-140-3000 | 6236.32 | 7650.8 | 10346.66
KVZV 350-140-3100 | 6502.59 | 7977.6 | 10788.83
KVZV 350-140-3200 | 6768.86 | 8304.4 | 11231
KVZV 350-140-3300 | 7035.13 | 8631.2 | 11673.17
KVZV 350-140-3400 | 7301.4 | 8958 | 12115.34
KVZV 350-140-3500 | 7567.67 | 9284.8 | 12557.51
KVZV 350-140-3600 | 7833.94 | 9611.6 | 12999.68
KVZV 350-140-3700 | 8100.21 | 9938.4 | 13441.85
KVZV 350-140-3800 | 8366.48 | 10265.2 | 13884.02
KVZV 350-140-3900 | 8632.75 | 10592 | 14326.19
KVZV 350-140-4000 | 8899.02 | 10918.8 | 14768.36
KVZV 350-140-4100 | 9165.29 | 11245.6 | 15210.53
KVZV 350-140-4200 | 9431.56 | 11572.4 | 15652.7
KVZV 350-140-4300 | 9697.83 | 11899.2 | 16094.87
KVZV 350-140-4400 | 9964.1 | 12226 | 16537.04
KVZV 350-140-4500 | 10230.37 | 12552.8 | 16979.21
KVZV 350-140-4600 | 10496.64 | 12879.6 | 17421.38
KVZV 350-140-4700 | 10762.91 | 13206.4 | 17863.55
KVZV 350-140-4800 | 11029.18 | 13533.2 | 18305.72
KVZV 420-140-800 | 1515.708 | 1860.12 | 2516.922
KVZV 420-140-900 | 1838.916 | 2256.84 | 3053.808
KVZV 420-140-1000 | 2162.124 | 2653.56 | 3590.694
KVZV 420-140-1100 | 2485.332 | 3050.28 | 4127.58
KVZV 420-140-1200 | 2808.54 | 3447 | 4664.466
KVZV 420-140-1300 | 3131.748 | 3843.72 | 5201.352
KVZV 420-140-1400 | 3454.956 | 4240.44 | 5738.238
KVZV 420-140-1500 | 3778.164 | 4637.16 | 6275.124
KVZV 420-140-1600 | 4101.372 | 5033.88 | 6812.01
KVZV 420-140-1700 | 4424.58 | 5430.6 | 7348.896
KVZV 420-140-1800 | 4747.788 | 5827.32 | 7885.782
KVZV 420-140-1900 | 5070.996 | 6224.04 | 8422.668
KVZV 420-140-2000 | 5394.204 | 6620.76 | 8959.554
KVZV 420-140-2100 | 5717.412 | 7017.48 | 9496.44
KVZV 420-140-2200 | 6040.62 | 7414.2 | 10033.326
KVZV 420-140-2300 | 6363.828 | 7810.92 | 10570.212
KVZV 420-140-2400 | 6687.036 | 8207.64 | 11107.098
KVZV 420-140-2500 | 5940.288 | 7290.72 | 9865.818
KVZV 420-140-2600 | 6263.496 | 7687.44 | 10402.704
KVZV 420-140-2700 | 6586.704 | 8084.16 | 10939.59
KVZV 420-140-2800 | 6909.912 | 8480.88 | 11476.476
KVZV 420-140-2900 | 7233.12 | 8877.6 | 12013.362
KVZV 420-140-3000 | 7556.328 | 9274.32 | 12550.248
KVZV 420-140-3100 | 7879.536 | 9671.04 | 13087.134
KVZV 420-140-3200 | 8202.744 | 10067.76 | 13624.02
KVZV 420-140-3300 | 8525.952 | 10464.48 | 14160.906
KVZV 420-140-3400 | 8849.16 | 10861.2 | 14697.792
KVZV 420-140-3500 | 9172.368 | 11257.92 | 15234.678
KVZV 420-140-3600 | 9495.576 | 11654.64 | 15771.564
KVZV 420-140-3700 | 9818.784 | 12051.36 | 16308.45
KVZV 420-140-3800 | 10141.992 | 12448.08 | 16845.336
KVZV 420-140-3900 | 10465.2 | 12844.8 | 17382.222
KVZV 420-140-4000 | 10788.408 | 13241.52 | 17919.108
KVZV 420-140-4100 | 11111.616 | 13638.24 | 18455.994
KVZV 420-140-4200 | 11434.824 | 14034.96 | 18992.88
KVZV 420-140-4300 | 11758.032 | 14431.68 | 19529.766
KVZV 420-140-4400 | 12081.24 | 14828.4 | 20066.652
KVZV 420-140-4500 | 12404.448 | 15225.12 | 20603.538
KVZV 420-140-4600 | 12727.656 | 15621.84 | 21140.424
KVZV 420-140-4700 | 13050.864 | 16018.56 | 21677.31
KVZV 420-140-4800 | 13374.072 | 16415.28 | 22214.196

## Techno Power Vent
Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией повышенной мощности (ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70 |  |  | Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией повышенной мощности* (ширина-высота-длина,мм.) | Количество вентиляторов | Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70
| min | norm | max |  |  | min | norm | max
KVZVh 270-130-800 | 881.6119 | 1085.0608 | 1360 | KVZVh 250-75-800 | 1 | 588.3 | 832.5 | 1110
KVZVh 270-130-900 | 1029.1226 | 1266.6124 | 1600.5 | KVZVh 250-75-1200 | 2 | 1064.24 | 1506 | 2008
KVZVh 270-130-1000 | 1168.5375 | 1438.2 | 1841 | KVZVh 250-75-1600 | 3 | 1595.3 | 2257.5 | 3010
KVZVh 270-130-1100 | 1306.4096 | 1607.8888 | 2081.5 | KVZVh 250-75-2000 | 4 | 1970.01 | 2787.75 | 3717
KVZVh 270-130-1200 | 1407.5118 | 1732.3222 | 2322 | KVZVh 250-75-2400 | 5 | 2198.97 | 3111.75 | 4149
KVZVh 270-130-1300 | 1580.8968 | 1945.7192 | 2562.5 | KVZVh 250-75-3200 | 6 | 3190.6 | 4515 | 6020
KVZVh 270-130-1400 | 1741.3042 | 2143.1436 | 2803 | KVZVh 250-75-3900 | 7 | 3700.46 | 5236.5 | 6982
KVZVh 270-130-1500 | 1907.7543 | 2348.0053 | 3043.5 | KVZVh 250-75-4000 | 8 | 3940.02 | 5575.5 | 7434
KVZVh 270-130-1600 | 2325.6982 | 2862.3978 | 3690 | KVZVh 250-75-4800 | 10 | 4397.94 | 6223.5 | 8298
KVZVh 270-130-1700 | 2522.5257 | 3104.647 | 3930.5
KVZVh 270-130-1800 | 2692.7564 | 3314.1618 | 4171 | *Линейка KVZVh 250-75 в стандартном исполнении изготавливается только с решёткой серии Elit толщиной 15 мм
KVZVh 270-130-1900 | 2872.3568 | 3535.2084 | 4411.5
KVZVh 270-130-2000 | 2945.6799 | 3625.4522 | 4596
KVZVh 270-130-2100 | 3094.1651 | 3808.2032 | 4836.5
KVZVh 270-130-2200 | 3281.293 | 4038.5145 | 5077 | *Возможно изготовление приборов по индивидуальным размерам заказчика, окрашивание теплообменника в цвет корпуса конвектора (+10% к цене конвектора), изготовление корпуса из нержавеющей стали (+20% к цене конвектора).
KVZVh 270-130-2300 | 3436.2396 | 4229.2179 | 5317.5
KVZVh 270-130-2400 | 3593.7706 | 4423.1023 | 5558
KVZVh 270-130-2500 | 2988.4086 | 3678.0414 | 4884.5
KVZVh 270-130-2600 | 3161.7936 | 3891.4383 | 5125
KVZVh 270-130-2700 | 3322.201 | 4088.8628 | 5365.5
KVZVh 270-130-2800 | 3482.6083 | 4286.2872 | 5606
KVZVh 270-130-2900 | 3649.0585 | 4491.1489 | 5846.5
KVZVh 270-130-3000 | 3815.5086 | 4696.0106 | 6087
KVZVh 270-130-3100 | 4233.4525 | 5210.4031 | 6733.5
KVZVh 270-130-3200 | 4651.3964 | 5724.7955 | 7380
KVZVh 270-130-3300 | 4848.2239 | 5967.0448 | 7620.5
KVZVh 270-130-3400 | 5045.0514 | 6209.2941 | 7861
KVZVh 270-130-3500 | 5215.2822 | 6418.8088 | 8101.5
KVZVh 270-130-3600 | 5385.5129 | 6628.3235 | 8342
KVZVh 270-130-3700 | 5565.1133 | 6849.3702 | 8582.5
KVZVh 270-130-3800 | 5744.7136 | 7070.4168 | 8823
KVZVh 270-130-3900 | 5818.0367 | 7160.6606 | 9007.5
KVZVh 270-130-4000 | 5891.3598 | 7250.9043 | 9192
KVZVh 270-130-4100 | 6039.845 | 7433.6554 | 9432.5
KVZVh 270-130-4200 | 6188.3302 | 7616.4064 | 9673
KVZVh 270-130-4300 | 6375.4581 | 7846.7177 | 9913.5
KVZVh 270-130-4400 | 6562.586 | 8077.029 | 10154
KVZVh 270-130-4500 | 6717.5326 | 8267.7324 | 10394.5
KVZVh 270-130-4600 | 6872.4791 | 8458.4358 | 10635
KVZVh 270-130-4700 | 7030.0102 | 8652.3202 | 10875.5
KVZVh 270-130-4800 | 7187.5413 | 8846.2046 | 11116
Ультрамощные модели
KVZVh 370-130-2400 | 6179 | 9886.4 | 12358
KVZVh 370-130-4800 | 12358 | 19772.8 | 24716
KVZVh 370-130-800 | 1592.2239 | 1936.1443 | 2420.1804
KVZVh 370-130-900 | 1655.0061 | 2012.4874 | 2515.6092
KVZVh 370-130-1000 | 1711.975 | 2081.7616 | 2602.202
KVZVh 370-130-1100 | 1768.9439 | 2151.0358 | 2688.7948
KVZVh 370-130-1200 | 2352.0037 | 2860.0365 | 3575.0456
KVZVh 370-130-1300 | 2407.2287 | 2927.1901 | 3658.9876
KVZVh 370-130-1400 | 2462.4537 | 2994.3437 | 3742.9296
KVZVh 370-130-1500 | 2518.26 | 3062.2042 | 3827.7552
KVZVh 370-130-1600 | 3104.2263 | 3774.7392 | 4718.424
KVZVh 370-130-1700 | 3155.9634 | 3837.6515 | 4797.0644
KVZVh 370-130-1800 | 3207.7005 | 3900.5638 | 4875.7048
KVZVh 370-130-1900 | 3259.4376 | 3963.4762 | 4954.3452
KVZVh 370-130-2000 | 3822.1513 | 4647.736 | 5809.67
KVZVh 370-130-2100 | 4004.6845 | 4869.6963 | 6087.1204
KVZVh 370-130-2200 | 4201.1692 | 5108.6218 | 6385.7772
KVZVh 370-130-2300 | 4430.7889 | 5387.8394 | 6734.7992
KVZVh 370-130-2400 | 4730.1666 | 5751.8826 | 7189.8532
KVZVh 370-130-2500 | 4759.2324 | 5787.2266 | 7234.0332
KVZVh 370-130-2600 | 4814.4574 | 5854.3802 | 7317.9752
KVZVh 370-130-2700 | 4869.6824 | 5921.5338 | 7401.9172
KVZVh 370-130-2800 | 4924.9074 | 5988.6874 | 7485.8592
KVZVh 370-130-2900 | 4980.7137 | 6056.5478 | 7570.6848
KVZVh 370-130-3000 | 5036.52 | 6124.4083 | 7655.5104
KVZVh 370-130-3100 | 5622.4863 | 6836.9434 | 8546.1792
KVZVh 370-130-3200 | 6208.4526 | 7549.4784 | 9436.848
KVZVh 370-130-3300 | 6260.1897 | 7612.3907 | 9515.4884
KVZVh 370-130-3400 | 6311.9268 | 7675.303 | 9594.1288
KVZVh 370-130-3500 | 6363.6639 | 7738.2154 | 9672.7692
KVZVh 370-130-3600 | 6415.4011 | 7801.1277 | 9751.4096
KVZVh 370-130-3700 | 6467.1382 | 7864.04 | 9830.05
KVZVh 370-130-3800 | 6518.8753 | 7926.9523 | 9908.6904
KVZVh 370-130-3900 | 7081.5889 | 8611.2122 | 10764.0152
KVZVh 370-130-4000 | 7644.3026 | 9295.472 | 11619.34
KVZVh 370-130-4100 | 7826.8358 | 9517.4323 | 11896.7904
KVZVh 370-130-4200 | 8009.3689 | 9739.3926 | 12174.2408
KVZVh 370-130-4300 | 8205.8537 | 9978.3181 | 12472.8976
KVZVh 370-130-4400 | 8402.3384 | 10217.2435 | 12771.5544
KVZVh 370-130-4500 | 8631.9582 | 10496.4611 | 13120.5764
KVZVh 370-130-4600 | 8861.5779 | 10775.6787 | 13469.5984
KVZVh 370-130-4700 | 9160.9555 | 11139.7219 | 13924.6524
KVZVh 370-130-4800 | 9460.3332 | 11503.7651 | 14379.7064